| АНАЛИЗАТРЫ ЖИДКОСТИ «ЭКСПЕРТ-001» (5). рН-МЕТРЫ-ИОНОМЕРЫ |
| --- |
| ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ. Метрологические характеристики: (4000мВ, ПГ (ИП): (0,2 мВ, (0,005 рН, (0,5 оС. Исполнение –переносной и лабораторный. Наименование Назначение Комплект поставки Цена (ИП) переносной лабораторный Эксперт–001-1.0.1 1-канальный высокоточный иономер. В переносном исполнении рекомендован для поверки рН и ИСЭ и для аттестации рабочих мест. ИП, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП 27 850 31 650 ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ ШИРОКОГО КРУГА ПРИМЕНЕНИЯ. |
| Метрологические характеристики: (3200мВ, ПГ (ИП): (1,5 мВ, (0,02 рН, (0,5 оС . Исполнение –переносной и лабораторный. |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена (ИП) |
|  |  |  | переносной | лабораторный |
| Эксперт–001-3.0.1 | 1-канальный иономер стандартной точности и высокой надежности. Наиболее популярная модель для лабораторий, полевых измерений, студенческих практикумов. | ИП, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 23 100 | 26 850 |
| МНОГОКАНАЛЬНЫЕ. |
| Метрологические характеристики: (3200мВ, ПГ (ИП):(1,5 мВ, (0,02 рН, (0,5 оС. Исполнение –переносной и лабораторный. |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена (ИП) |
|  |  |  | переносной | лабораторный |
| Эксперт–001-3.0.4 | 4-канальный иономер стандартной точности. Истинная многоканальность; первичная поверка по каждому каналу. | ИП, БП, кабель ПК, ПО, МП, РЭ | 27 950 | 31 750 |

# Электроды заказываются отдельно см. п.20.1-20.4.

## ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

    - ЭЛЕКТРОДЫ СЕРИИ ЭЛИТ.

Электроды поставляются с первичной поверкой. Разъем BNC.

| Название | Рабочий диапазон рХ | Рабочий диапазон рН | Допустимая температура среды, оС | Основные мешающие ионы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элит-021(NO3-) нитрат | 5,2 – 1,0 | 2,0 – 9,0 | 5 -45 | Cl-, NO2-, CO32- | 6 300 |
| Элит-031(K+) калий | 6,0 – 1,0 | 2,0 – 9,0 | 5 -45 | Na+, NH4+ | 6 300 |
| Элит-041(Ca2+) кальций | 6,0 – 1,0 | 3,5 – 9,0 | 5 -45 | Ba2+, Zn2+, Mg2+ | 6 300 |
| Элит-051(NH4+) аммоний | 5,0 – 1,0 | 3,0 – 8,5 | 5 -45 | Na+, K+ | 6 300 |
| Элит-071(NO2-) нитрит | 6,0 – 2,5 | 3,4 – 3,8 | 5 -45 | CN-, OH- | 8 550 |
| Элит-211(Ag/ S) серебро/сера | 6,0 – 1,0 | 3,5 – 9,0 | 5 -50 | Hg2+ | 6 300 |
| Элит-221(F-) фторид | 6,0 – 1,0 | 4,0 – 7,0 | 5 -50 | Fe3+, Al3+ | 6 750 |
| Элит-227(Cu2+) медь | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Fe3+, Ag2+, Hg2+ | 6 300 |
| Элит-231(Pb2+) свинец | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Cd2+, Ag2+, Hg2+ | 6 300 |
| Элит-241(Cd2+) кадмий | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Pb2+, Ag2+, Hg2+ | 6 300 |
| Элит-261(Cl-) хлорид | 5,0 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | I-, Br-, S2- | 6 300 |
| Элит-271(Br-) бромид | 5,3 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | I-, Cl-, S2- | 6 300 |
| Элит-281(I-/CN-) иодид/цианид | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | Cl-, Br-, S2- | 6 300 |

    - ЭЛЕКТРОДЫ СЕРИИ «ЭЛИС» .

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Название | Характеристики | Допустимая температура среды, оС | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛИС-112 Na натрий | Na+, 10-1…10-4 М | 5…60 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 К калий | K+, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 NH4 аммоний | NH4+, 3х10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 Ca кальций | Ca2+, 10-1…5х10-5 М | 10…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Ag серебро | Ag+, 10-1…5х10-7 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-142 Li литий | Li+, 1…10-4 М | 5…60 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Cu медь | Cu2+, 10-1…10-6 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Pb свинец | Pb2+, 10-1…10-6 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Cd кадмий | Cd2+, 10-1…10-6 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 F фторид | F-, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 750 |
| ЭЛИС-131 Br бромид | Br-, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Cl хлорид | Cl-, 10-1…3х10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 I иодид | I-, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 NO3 нитрат | NO3-, 5х10-1…5х10-5 М | 5…50 | 6 300 |

    - ЭЛЕКТРОДЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ И СЕРЕБРА

Электроды поставляются с первичной поверкой. Разъем К80.7.

| Название | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭСС-01(К80.7) сульфидсеребряный | 0,32-32 г/л S-2 / 0,4-5,0 рAg | 6 040 |
| ЭА-2 (К80.7) для pS аргентитовый | 1 – 18,5 pS | 6 712 |

## рН-ЭЛЕКТРОДЫ

    - ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РН-ЭЛЕКТРОДЫ.

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭСК-10301/7 ЭСК-10301/4 | Двухключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10303/7 ЭСК-10303/4 | Одноключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10304/7 ЭСК-10304/4 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10306/4 ЭСК-10306/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10307/4 ЭСК-10307/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10308/4 ЭСК-10308/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10601/7 ЭСК-10601/4 | Двухключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10603/4 ЭСК-10603/7 | Одноключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10604/4 ЭСК-10604/7 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10605/4 ЭСК-10605/7 | Со встроенным термокомпенсатором (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7) разъемы к «Эксперт-001» | 5 490 |
| ЭСК-10606/4 ЭСК-10606/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10607/4 ЭСК-10607/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10608/4 ЭСК-10608/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10609/4 ЭСК-10609/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения и термодатчиком Pt-1000 (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) разъемы к Эксперт-001 | 5 490 |
| ЭСК-10610 /4 ЭСК-10610 /7 | С конической мембраной (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 5 490 |
| ЭСК-10615 /4 ЭСК-10615 /7 | С увеличенным запасом электролита со встроенным 1-ключевым электродом сравнения (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10616 /4 | С ножом для анализа мяса (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 4,0) | 10 130 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ НЕКОМБИНИРОВАННЫЕ рН-ЭЛЕКТРОДЫ. |
| Наименование | Характеристики | Цена |
| ЭС-10301/4 ЭС-10301/7 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм, ( 12 мм | 2 570 |
| ЭС-10307/4 к рН-150 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10601/4 ЭС-10601/7 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм | 2 570 |
| ЭС-10607/4 к рН-150 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10609/4 ЭС-10609/7 | С конической мембраной 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7; длина 120 мм | 2 570 |
| ЭСЛ-43-07 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-43-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-63-07 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-63-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-15-11 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 4,25 | 5 125 |
| ЭСЛ-45-11 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 4,25 | 5 125 |

| рН-ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ МИКРООБЪЕМОВ . |
| --- |
| Наименование | Характеристики | Цена |
| ЭСК-10611/4 ЭСК-10611/7 | лабораторный комбинированный с конической мембраной, уменьшенных габаритов для анализа мягких кисломолочных продуктов, различных гелей и т.д. d=6 мм, L=45 мм со встроенным 1 кл.эл-м сравнения (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10612/4 ЭСК-10612/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=70 мм), для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10312/4 ЭСК-10312/7 | Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10613/4 ЭСК-10613/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10313/4 ЭСК-10313/7 | Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10614/4 ЭСК-10614/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 6 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭС-10308/4 ЭС-10308/7 | лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…14 рН, 20…100 оС). | 3 050 |
| ЭС-10608/4 ЭС-10608/7 | лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…12 рН, 0…100 оС). | 3 050 |

## ЭЛЕКТРОДЫ СРАВНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭВЛ-1М3.1. | Ag/AgCl, 0…1000С (к приборам Эксперт-001) | 5 125 |
| ЭВЛ-1М3.1ср | Ag/AgCl, 0…1000С (к прибору Экотест-ВА) | 5 490 |
| ЭСр10103 загущ | с загущенным электролитом | 4 680 |
| ЭВЛ-1М4 | Ag/AgCl, 0…1000С | 5 740 |
| ЭСр-10101/3.0 | Ag/AgCl, двухключевой, -5…1000С | 2 570 |
| ЭСр-10101/3.5 | Ag/AgCl, двухключевой, 0…1000С | 2 570 |
| ЭСр-10101/4.2 | Ag/AgCl, двухключевой, 20…1000С | 2 570 |
| ЭСр-10103/3.0 | Ag/AgCl, одноключевой | 2 570 |
| ЭСр-10103/3.5 | Ag/AgCl, одноключевой аналог ЭВЛ-1М.3.1, 0…1000С | 2 570 |
| ЭСр-10103/4.2 | Ag/AgCl, одноключевой | 2 570 |
| ЭСр-10106 | Ag/AgCl, двухключевой с увеличенным объемом электролита | 2 570 |
| ЭСр-10107 | Ag/AgCl, двухключевой к рН-150, аналог ЭВЛ-1М4 | 2 570 |
| ЭСр-10108 | Ag/AgCl, двухключевой полумикро, d=8мм | 2 570 |

## ЭЛЕКТРОДЫ РЕДОКС (Eh)

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭПВ-1ср | платиновый высокотемпературный к «Эксперт-001», «Экотест-ВА» | 5 125 |
| ЭПВ-1 | платиновый высокотемпературный | 4 760 |
| ЭРП-101 | Редоксметрический платиновый, аналог ЭПВ-1 | 2 880 |
| ЭПЛ-02 | платиновый лабораторный (в том числе, к Экотест-ВА) | 5 740 |
| ЭРП-102 | Аналог ЭПЛ-02 | 2 880 |
| ЭРП-105 | редоксметрический комбинированный | 5 490 |