| АНАЛИЗАТРЫ ЖИДКОСТИ «ЭКСПЕРТ-001». КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ рН |
| --- |
| ПРЕЦИЗИОННЫЕ. |
| Метрологические характеристики: ПГ (ИП): (0,2 мВ, (0,005 рН, (0,5 оС. Исполнение –переносной и лабораторный. |
| № | Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена (ИП) |
|  |  |  |  | переносной | лаборатор-ный |
| 3.6 | Эксперт-001-1рН (базовый) | Без электродной системы. | ИП, термодатчик, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 30 730 | 34 530 |
| 3.7 | Эксперт-001-1(0.1)рН | Высокоточный рН-метр с комбинированным рН электродом. | ИП, ИСЭ ЭСК 10601/7, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 32 170 | 35 970 |
| 3.8 | Эксперт-001-1рН/АТС | Высокоточный рН-метр с электродом и термодатчиком. Режим автоматической термокомпенсации. | ИП, термодатчик, ИСЭ ЭСК 10601/7, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 35 050 | 38 850 |
| 3.9 | Эксперт-001-1 рН/АТС-к | Высокоточный рН-метр с комбинированным pH-электродом со встроенным термодатчиком (3 в 1). Режим автоматической термокомпенсации. | ИП, ИСЭ (ЭСК 10605), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 33 340 | 37 140 |
| 3.10 | Эксперт-001-1рН- профессиональный | Полный комплект оборудования для высокоточных измерений рН и других потенциометрических измерений. | ИП, ИСЭ ЭСК 10601/7, термодатчик, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП, штатив, магнитная мешалка без подогрева, стандарт-титры рН | 43 640 | 47 440 |