# ФОТОМЕТР «ЭКСПЕРТ-003».

## БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ.

| № | Наименование | Назначение | Комплект | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фотометр «Эксперт-003» модель «Стандарт» (базовый)(26,27) Без сменных картриджей (длин волн), кювет и дополнительного оборудования. | Компактный колориметр для измерения свыше 100 параметров качества питьевой, природной, сточной вод, проб пищевой продукции, почв и т.д. по ГОСТ, РД, ИСО, МВИ, ПНД Ф, работе с тест-системами. 16 рабочих длин волн в диапазоне 375-940 нм (сменные картриджи). Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 3,0А Погрешность: 0,005А Кюветное отделение от 1 до 5 см Объем памяти: 20 градуировок по 15 точек Питание: аккумуляторное/сетевое COM/USB порт ЖК графический дисплей | ИП («Стандарт»), фото-ячейка ФЯ- 1, БП, РЭ, МП. | 35 300 |
| 2. | Фотометр «Эксперт-003» модель «Диалог» (базовый)( 26,27) Без сменных картриджей (длин волн), кювет и дополнительного оборудования. | Дополнительно к п.1.1: - возможность текстовых комментарии, названия градуировок - электронный блокнот - встроенный календарь и хронометр - улучшенное программное обеспечение для исследования кинетики фотометрических реакций, протоколирование градуировок и результатов анализа - новый OLED дисплей с ярким контрастным изображением - новая клавиатура | ИП («Диалог»), фото-ячейка ФЯ- 1, БП, РЭ, МП | 47 500 |

## (26) Картриджи – по заявке в зависимости от параметра, методики и объекта анализа	п.10.2.

## (27)Дополнительное оборудование 	п. 10.3.

## КАРТРИДЖИ (СМЕННЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН) к фото-ячейке ФЯ-1(ФЯ-1М, ФЯ-1МТ)

| № | Шифр картриджа | Рабочий диапазон, нм | Применение для воды | Применение для почвы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 375 | 360-390 | Сульфаты (ГОСТ), Цветность Cr-Co (СТ) (ГОСТ) |  | 2 560 |
| 2. | 400 | 385-415 | Аммоний (ГОСТ), Бор (РД) Железо (ГОСТ) Кремний (ПНДФ, РД, СТ) Нитраты (ПНДФ) КПАВ (ПНДФ, СТ) Формальдегид (ПНДФ, РД) |  | 2 560 |
| 3. | 430 | 415-445 | Аммоний (ГОСТ, СТ), Бор (РД) Железо (ГОСТ) Кремний (ПНДФ, РД) Марганец (ПНДФ) Медь (ГОСТ, ПНДФ) Никель (ПНДФ, РД) Нитраты (ГОСТ) КПАВ (ПНДФ) Сероуглерод (ПНДФ) Формальдегид (ПНДФ, РД) Цветность (ГОСТ, ПНДФ, РД) ХПК (ГОСТ) | Медь (ГОСТ) | 2 560 |
| 4. | 470 | 455-485 | Висмут (ПНДФ),Марганец (ПНДФ, РД, СТ), Медь (РД), Молибден (ГОСТ, ПНДФ), Никель (МЭТ), Нитраты (ГОСТ) Кислород раствор. (МЭТ), НПАВ (ПНДФ), Сероуглерод (ПНДФ), Фенолы (ПНДФ, РД, МЭТ) | Марганец (ГОСТ) | 2 560 |
| 5. | 505 | 490-520 | Азот общий (РД) Железо (ГОСТ, ПНДФ, РД) Кадмий (ПНДФ) Кобальт II (ПНДФ), Олово (ПНДФ) ПАВ неион. (ПНДФ) Свинец (ГОСТ, ПНДФ) Серкбро (СТ) Тетраэтилсвинец (ПНДФ) Фенолы (ПНДФ), Фурфурол (НДП) | Железо (ГОСТ) Марганец (ГОСТ) Нитраты (ГОСТ) Сера (ГОСТ, ПНДФ) Сульфаты (ГОСТ) | 2 560 |
| 6. | 525 | 510-540 | Азот общий (РД) Активный хлор свободный, общий (ГССД, СТ) Алюминий (ГОСТ, ПНДФ, СТ) Бор (ПНДФ), Ванадий (ПНДФ) Железо общ. (ГОСТ, РД, МЭТ, СТ) Железо II, III (СТ), Кадмий (ПНДФ) Кислород раствор. (МЭТ) Кобальт II (ПНДФ, МЭТ) Марганец II (ГОСТ, ПНДФ) Медь (ГОСТ) Мутность (ГОСТ, ПНДФ, СТ) Мышьяк (ПНДФ) Нитраты (РД, СТ) Нитриты (ГОСТ, ПНДФ, РД, СТ) Олово (ПНДФ) Полиакриламид (ГОСТ) Свинец (ГОСТ, ПНДФ) Сульфит (МЭТ), Серебро (МЭТ) Тетраэтилсвинец (ПНДФ) Фенол (СТ) Фурфурол (НДП) Хром VI общ (ПНДФ, РД, МЭТ) Цианиды (ПНДФ), Цинк (ПНДФ) | Алюминий (ГОСТ) Железо (ГОСТ) Магний (ГОСТ) Мышьяк (ПНДФ) Нитраты (ГОСТ) Сера (ГОСТ) Сульфаты (ГОСТ) Фенолы летучие (ПНДФ) Цинк (ГОСТ) | 2 560 |
| 7. | 572 | 557-587 | Ванадий (ПНДФ) Метанол (РД) Цианиды (ГОСТ) Фториды (МЭТ) рН (СТ) | Алюминий (ГОСТ) Магний (ГОСТ) Нитраты (ГОСТ) Формальдегид (ПНДФ) Цинк (ГОСТ) | 2 560 |
| 8. | 590 | 575-605 | Кадмий (ПНДФ) Карбамид (ПНДФ) Метанол (ПНДФ) Роданиды (ПНДФ) Фториды (ГОСТ) Цианиды (ГОСТ, ПНДФ) Цинк (МЭТ) | Орг. Вещество (ГОСТ) | 2 560 |
| 9. | 605 | 590-620 | Гексацианоферраты (ПНДФ) Карбамид (ПНДФ) Медь (МЭТ) Метанол (ПНДФ) Роданиды (ПНДФ) Фториды (ГОСТ, ПНДФ) ХПК (ГОСТ) | Бериллий (ПНДФ) Органическое вещество (ГОСТ) Фосфор подвижный (ГОСТ) | 2 560 |
| 10. | 615 | 600-630 | Алюминий (РД) Аммоний (РД) Кадмий (ПНДФ) Полиакриламид (ГОСТ) Фториды (ГОСТ, ПНДФ) | Азот общий (ГОСТ) Аммоний (ГОСТ) Бериллий (ПНДФ) Кобальт (ГОСТ) Орг.вещество (ГОСТ) Фосфор подвижный (ГОСТ) | 2 560 |
| 11. | 626 | 611-641 | Алюминий (РД) Аммоний (РД) Полиакриламид (ГОСТ) Фториды (ГОСТ, ПНДФ) | Азот общий (ГОСТ) Аммоний (ГОСТ) Бериллий (ПНДФ) Кобальт (ГОСТ) Мышьяк (ПНДФ) Фосфор подвижный (ГОСТ) | 2 560 |
| 12. | 655 | 640-670 | Аммоний (ПНДФ) АПАВ (ГОСТ, ПНДФ, СТ), Иодид (МЭТ) Полиакриламид (ГОСТ) Сероводород (ПНДФ, РД, МЭТ) Сульфид (ПНДФ, РД, СТ) Сульфаты (ПНДФ) Фосфор общий (ПНДФ) | Азот общий (ГОСТ) Аммоний (ГОСТ) Бериллий (ПНДФ) Мышьяк (ПНДФ) Фосфор подвижный (ГОСТ) Фосфор валовый (ГОСТ) | 2 560 |
| 13. | 700 | 685-715 | Фосфаты (ГОСТ, ПНД Ф, СТ) | Фосфор валовый (ГОСТ) | 5000 |
| 14. | 850 | 835-865 | Мышьяк (ГОСТ) |  | 2 560 |
| 15. | 880 | 865-895 | Фосфаты (ПНДФ РД) Фосфор общий (ПНДФ РД) |  | 2 560 |
| 16. | 940 | 925-955 |  |  | 2 560 |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ФОТОМЕТРУ «ЭКСПЕРТ-003».

| № | Наименование | Комплект | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фото-ячейка ФЯ-1 | Для измерения катионов, анионов, параметров мутности и цветности в прямоугольных кюветах (10…50 мм). Под сменные картриджи см. п.10.2 Совместима с переходником П1. | 9 750 |
| 2. | Фото-ячейка ФЯ-1М | Для фотометрирования коллоидных растворов и иных сред, требующих перемешивания перед или в процессе измерением в кюветах 20х24, 30х24, 50х24 мм Встроенная магнитная мешалка. Под сменные картриджи см. п.10.2 Совместима с переходником П1. В комплекте поставки мешалник-1 шт. | 13 500 |
| 3. | Фото-ячейка ФЯ-1МТ | Для титрования под круглый стакан d 40 мм. Встроенное перемешивание. Под сменные картриджи см. п.10.2 Совместима с переходником П1. Возможность работы с кюветой 10х10 и кюветой 50х24 мм. В комплекте поставки мешалник – 2 шт. стакан-2 шт. | 19 400 |
| 4. | Фото-ячейка ФЯ-2-ХПК | Для измерения ХПК в круглых кюветах d 16 мм. Многолучевая (430, 525, 605 нм). В комплекте поставки переходник П2 для поверки | 73 350 |
| 5. | Фото-ячейка ФЯ-2-Р | Для измерения Р в круглых кюветах d 16 мм. Многолучевая (525, 880 нм). В комплекте поставки переходник П2 для поверки | 68 350 |
| 6. | Фото-ячейка ФЯ-2-ХПК/Р | Для измерения ХПК и Р в круглых кюветах d 16 мм. Многолучевая (430, 525, 605, 880 нм). В комплекте поставки переходник П2 для поверки | 88 350 |
| 7. | Фотометрическая кювета прямоугольная: (длина х ширина) 10х10 мм, 10х24мм, 20х24 мм, 30х24 мм, 50х24 мм | 1 460/шт. |
| 8. | Набор кювет №1 | 4 штуки (10х24 или 10х10, 20х24,30, 24, 50х24) | 5 840 |
| 9. | Набор кювет №2 | 8 штук (10х24 или 10х10, 20х24,30, 24, 50х24 по 2 шт ) | 11 680 |
| 10. | Пробирка (кювета) круглая d 16 мм | Для измерения ХПК и Р. Упаковка 10 шт | 3 000 |
| 11. | Переходник П1 | Переходник для поверки и кюветы 10х10 мм. Совместим с ФЯ-1, ФЯ-1М, ФЯ-1МТ | 3 450 |
| 12. | Комплект для поверки | Переходник П1, картридж – 525нм Совместим с ФЯ-1, ФЯ-1М, ФЯ-1МТ. | 6 010 |
| 13. | Переходник П2 | Переходник для поверки. Совместим с ФЯ-2-ХПК, ФЯ-2Р, ФЯ-2-ХПК-Р | 3 450 |
| 14. | Упаковка (Кейс) | Упаковка для переносной лаборатории | от 6 100 |

## ТЕСТ-КОМПЛЕКТЫ (НАБОРЫ) ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА.

### ТЕСТ-КОМПЛЕКТЫ «СТ-ФОТО» ДЛЯ АНАЛИЗА ПИТЬЕВЫХ И ПРИРОДНЫХ ВОД С ФОТОМЕТРОМ «ЭКСПЕРТ-003».

Особенность тест-комплектов «СТ-ФОТО»:

Разработаны в соответствие с утвержденными НД (ГОСТ, ПНДФ, РД, ГСССД и пр.) специально к фотометру «Эксперт-003» для экспресс-анализа питьевых и природных вод, водных растворов. Для лабораторного и полевого анализа. Имеют открытый состав по химическим реагентам. Подробная инструкция и простота операций гарантирует возможность работы для пользователей без специальной подготовки и химического образования.

В состав тест-комплектов «СТ» входят необходимые реактивы и принадлежности для отбора проб и проведения анализа. Тест-комплекты «СТ» состоят из сухих реактивов, расфасованных для единичных анализов, и жидких реагентов, поставляемых в непрозрачных пластиковых герметичных флаконах.

При закупке «СТ-ФОТО» с градуировкой Заказчик получает полностью подготовленный к работе фотометр, комплект удобно расфасованных реактивов, необходимое дополнительное оборудование и инструкцию проведения анализа. В меню прибора пользователь выбирает методику (градуировку) и выполняет измерение (пробу обрабатывают «СТ-ФОТО», фотометрируют и фиксируют результат измерения на дисплее прибора). Последующая закупка «СТ-ФОТО» не требует от пользователя новой настройки прибора и проведения градуировки.

К тест-системам «СТ-ФОТО» предлагаются «Наборы для дозирования жидкостей», обеспечивающие точность внесения жидких реагентов в анализируемую пробу.

| Комплект «СТ-ФОТО» | Нормативный документ | Длина волны, нм | Кювета, мм | Цена, руб (Первичная покупка с заводской градуировкой фотометра) | Цена, руб (Последующаяпокупка / самостоятельная градуировка фотометра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 изм | 100 изм | 50 изм | 100 изм |
| Цветность 1-150º | ГОСТ 31868-2012 | 375 | 50х24 | Разово 2 050 руб |
| Мутность 1-100 ЕМФ | ГОСТ 3351, ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | 525 | 50х24 | Разово 2 050 руб |
| Активный хлор свободный(28) 0,05-2 мг/дм3 | ГСССД МЭ240-2015 | 525 | 20х24 | 3 783 | 5 516 | 1 733 | 3 466 |
| Активный хлор общий(28) 0,05-2 мг/дм3 | ГСССД МЭ240-2015 | 525 | 20х24 | 3 954 | 5 858 | 1 904 | 3 807 |
| Активный хлор** общий свободный связанный | ГСССД МЭ240-2015 | 525 | 20х24 | 6 687 | 10 324 | 3 637 | 7 273 |
| Озон 0,05-0,8 мг/дм3 | Метод с DPD | 525 | 20х24 | 4 955 | 6 858 | 1 904 | 3 807 |
| Алюминий 0,05-1 мг/дм3 | ГОСТ18165-89 ПНДФ14.1:2:4.166-2000 | 525 | 10х10 | 6 297 | 10 544 | 4 247 | 8 494 |
| Аммоний 0,05-3,0 мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 РД 52.24.486-2009 ПНД Ф14.1:2:4.276-2013 | 430 | 30х24 | 4 759 | 7 468 | 2 709 | 5 418 |
| Железо общее 0,05-2 мг/дм3 | ГОСТ 4011-72(п.4) | 525 | 30х24 | 4 498 | 6 946 | 2 448 | 4 896 |
| Железо (общее, II, III) | ГОСТ 4011-72(п.4) | 525 | 30х24 | 8 091 | 14 132 | 6 041 | 12 081 |
| Кремний New0,5-12 мг/ дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 РД 52.24.433-2005 | 400 | 10х10 10х24 | 4 564 | 7 078 | 2 514 | 5 028 |
| Марганец 0,05-5 мг/дм3 | РД52.24.467-2008 | 470 | 10х10 10х24 | 5 506 | 8 962 | 3 456 | 6 912 |
| Нитрит 0,002-0,3 мг/дм3 | ГОСТ 4192-82 (п.4) РД52.24.381-2006 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | 525 | 10х10 10х24 | 4 247 | 6 443 | 2 197 | 4 393 |
| Нитрат 0,1-15 мг/ дм3 | Определение в форме нитритов (см. НД нитриты) | 525 | 10х10 10х24 | 4 857 | 7 664 | 2 807 | 5 614 |
| АПАВ 0,1-1,5 мг/ дм3 | ГОСТ 31857-2012(мет3) ПНДФ 14.1:2:4.15-95 | 655 | 10х10 | 7 688 | 12 325 | 4 637 | 9 275 |
| КПАВ 0,1-2,0 мг/ дм3 | ПНДФ 14.1:2:16-95(изд2004) | 400 | 10х10 | 7 688 | 12 325 | 4 637 | 9 275 |
| Сульфат 1,0-150 мг/дм3 | ГОСТ4389-72(п.3) | 375 | 10х10, 10х24 | 5 218 | 8 386 | 3 168 | 6 336 |
| Сульфид 0,01-1 мг/л | ПНДФ 14.1:2.109-97 РД 52.24.450-2010 | 655 | 30х24 | 4 814 | 7 578 | 2 764 | 5 528 |
| Фосфат 0,02-10 мг/дм3 | ГОСТ 18309-72 ПНДФ14.1:2:4.112-97 РД 52.24.382-2006 | 700 | 20х24 | 5 218 | 8 386 | 3 168 | 6 336 |
| рН(28) (6.5-8.7рН) | Метод с феноловым красным | 572 | 20х24 | 3 881 | 4 711 | 830 | 1 660 |
| Cеребро 0,01-0,5 мг/л NEW | Метод с диметиламинобензилиденроданином | 505 | 30х24 | 6 550 | 11 050 | 4 500 | 9 000 |
| Фенол 0,005-1 мг/дм3 NEW | Метод с 4-аминоантипирином | 525 | 50х24 | 6 075 | 10 100 | 4 025 | 050 |

(28) Градуировка выполняется только в «Эконикс-Эксперт».

### ТИТРОВАЛЬНЫЕ ТЕСТ-КОМПЛЕКТЫ «СТ-ТИТР».

Тест-комплекты «СТ–ТИТР» разработаны в соответствие с титриметрическими методами анализа по аттестованным методикам (ГОСТ, ПНДФ, РД, и пр.).

Тест-комплекты «СТ-ТИТР» основаны на капельном титровании. Отсутствие громоздких бюреток позволило сделать процесс титрования удобным и мобильным при сохранении высокой точности результатов. Для перемешивания пробы в ходе титрования предлагается магнитная мешалка «РИТМ-01» и «Набор для дозирования жидкостей».

| Комплект «СТ-ТИТР» | Нормативный документ | 50 изм. | 100 изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Перманганатная окисляемость (0.7-10 мгО/дм3) | ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993), ГОСТ 23268.12-78, РД 34.37.523.10-88 и ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 4400 | 8800 |
| Жесткость общая, некарбонатная (постоянная) карбонатная (временная) (0.5-140Ж) | ГОСТ 31954-2012, РД 52.24.395-2007, ПНД Ф14.1:2.98-97 | 2900 | 5800 |
| Кальций (10-280 мг/дм3) | РД 52.24.403-2007, ПНД Ф 14.1:2.95-97 | 2900 | 5800 |
| Хлориды (15-500 мг/дм3) | ГОСТ 4245-72, РД 52.24.407-2006, ПНДФ 14.1:2.96-97 | 2900 | 5800 |
| Щелочность общая, свободная (0.5-14 ммоль/дм3), Карбонаты (30-840 мг/дм3) Гидрокарбонаты (30,5-854 мг/дм3) | ГОСТ31957-2012, РД 52.24.493-2006, ПНД Ф14.1:2/245-2007 | 2900 | 5800 |

    - ТЕСТ-НАБОРЫ ЛИНЕЙКИ РС (МЭТ) ДЛЯ АНАЛИЗА ПИТЬЕВЫХ, ПРИРОДНЫХ ВОД К ФОТОМЕТРУ «ЭКСПЕРТ-003».

| Тест-набор МЭТ: Компонент | Длина волны, нм | Диапазон измерений | Кювета, см | Цена, руб (без стоимости градуировки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 50 изм. | 100 изм. |
| Фторид | 572 | 0,5-2,5 мг/л | 1 | 3 570 | 7 140 |
| Сульфит | 525 | 0,5-5 мг/л | 1 | 3 570 | 7 140 |
| Йодид | 655 | 10-100 мкг/л | 1 | 6 120 | 12 240 |
| Бром(29) | 525 | 0,1-6 мг/л | 1 | 2 550 | 5 100 |
| Калий | 590 | 20-70 мг/л | 1 | 3 060 | 6 120 |
| Бор | 400 | 0,1-4 мг/л | 0,3 | 3 774 | 7 548 |
| Молибден б.к. | 470 | 0,2-8 мг/л | 1 | 3 570 | 7 140 |
| Молибден м.к. | 470 | 0,02-1 мг/л | 5 | 4 182 | 8 364 |
| Хром (VI) | 525 | 0,03-2 мг/л | 1 | 3 060 | 6 120 |
| Хром общий | 525 | 0,07-3,4 мг/л | 1 | 3 570 | 7 140 |
| Цинк | 590 | 0,1-4 мг/л | 1 | 3 570 | 7 140 |
| Медь б.к. | 605 | 0,05-8 мг/л | 1 | 3 571 | 7 140 |
| Медь м.к. | 605 | 0,01-0,1 мг/л | 5 | 5 304 | 10 608 |
| Никель | 470 | 0,05-5 мг/л | 1 | 3 570 | 7 140 |
| Кадмий | 470 | 0,05-0,6 мг/л | 1 | 3 264 | 6 528 |
| Кобальт | 525 | 0,05-1 мг/л | 1 | 3 060 | 6 120 |
| Формальдегид | 655 | 0,04-1,5 мг/л | 1 | 5 610 | 11 220 |

- Только заводская градуировка.

### РЕАКТИВЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ГРАДУИРОВКИ ФОТОМЕТРА. УСЛУГИ ПО ГРАДУИРОВКЕ.

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| Стандартные образцы (ГСО цветность, мутность, анионы и катионы, аттестованные растворы) | от 480 |
| Градуировка фотометра на 1 параметр (вода) | От 2 050 до 3051 руб. |

### НАБОРЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

| Наименование | Комплект | Цена |
| --- | --- | --- |
| Набор для дозирования жидкостей Ко всем тест-комплектам кроме «Активный хлор», Нитраты», «Нитриты», АПАВ, КПАВ | №1.Комплект поставки: пипетки (1 мл, пластик)-5шт., пипитатор - 1 шт., цилинд (20 мл, пластик) - 1 шт.) | 2 380 |
|  | №2.Комплект поставки: Дозатор -500 мкл, наконечник универсальный 500 шт. | 7 300 |
| Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ) к фотометру Эксперт-003 | 5 980 |

## АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ «ЭКСПЕРТ-003»(34).

| Модель | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стандарт | Диалог |
| Фотометр «Эксперт-003» Лабораторный Комплект (7 длин волн) | Комплект для широкого круга задач с 7 наиболее используемыми длинами волн. С комплектом для поверки(35, 36). | ИП, фото-ячейка, 7 картриджей (375, 430, 470, 525, 590, 655, 850) (35), переходник для поверки, БП, РЭ, МП | 56 600 | 68 800 |
| Фотометр «Эксперт-003» Универсальный комплект (16 длин волн) | Универсальная комплектация с 16 картриджами (375-940 нм). Наиболее полный комплект оборудования для определения более 100 параметров в воде, почве, пищевых продуктах и т.д. Для работы по ГОСТ, методикам ПНД Ф(36, 37). | ИП, фото-ячейка, 16 картриджей (375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940), переходник для поверки, БП, РЭ, МП | 82 150 | 94 350 |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232 | Лабораторный комплект для анализа питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98. Определяемые параметры: Мутность, Цветность, Алюминий, Аммоний, Железо, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, ПАВ анионные, Свинец, Сульфаты, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др(35). | ИП, фото-ячейка, 9 картриджей (375, 400; 430; 470, 525; 590, 655, 700, 850), переходник для проведения периодической поверки и работы с кюветой 10 мм, справочная информация по фотометрическим методикам, БП, РЭ, МП(36). | 64 200 | 76 400 |
| Фотометр «Эксперт-003 Р» Комплект для измерения общего фосфора, ортофосфатов, полифосфатов в питьевых, природных и сточных водах по ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 NEW 2019 | Специализированный комплект для измерения ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных водах по ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 | ИП фотометра «Эксперт- 003»; многолучевая фото- ячейка ФЯ-2-Р с оптическими элементами: для измерения фосфора (880 нм) и поверки (525 нм); соединительный кабель; круглые пробирки (кюветы) диаметром 16 мм с пробками (30 шт.); блок питания; ГСО фосфат (2 шт.); документация (РЭ с МП, инструкция по выполнению измерений), термореактор ТР-150(16), переходник П2 для поверки. | 194 000 | 206 200 |
| Фотометр «Эксперт-003 Р» Комплект для измерения фосфора в почвах и тепличных грунтах | Специализированный комплект для измерения фосфора водорастворимого в тепличных грунтах по ГОСТ 27753.5 и фосфора подвижного в почвах по ГОСТ 26204-26209, 26211 | ИП «Стандарт», фото-ячейка, картридж 655, переходник для работы с кюветой 10х10, кювета 10х10 мм (1 шт.), специализированная программа расчетов для тепличных грунтов в памяти прибора , ПР, БП | 46 300 |  |
| «Эксперт-003 NP» Комплект для измерения форм азота и фосфора в почвах (по ГОСТ) | Специализированный почвенный комплект для измерения в соответствии с ГОСТ параметров: азот общий, аммоний, нитраты, фосфор. | ИП «Стандарт», фото-ячейка, картриджи 525, 655, переходник для работы с кюветой 10х10, БП(36). | 43 800 |  |
| «Эксперт-003» Комплект для анализа почв по ГОСТ | Лабораторный комплект оборудования для анализа почвы в соответствии с ГОСТ. Определяемые параметры: Азот общий (ГОСТ 26107), Аммоний обменный (ГОСТ 26489), Бор подвижный (ГОСТ Р 50688), Железо II и III (подвижные соединения) (ГОСТ 27395), Алюминий подвижный (ГОСТ 26485), Магний подвижный (ГОСТ 26487), Молибден подвижный (ГОСТ Р 50689-94), Сера подвижная(ГОСТ 26490), Сульфаты (ГОСТ 26426), Нитраты (ГОСТ 26488), Органическое вещество (ГОСТ 26213), Фосфор подвижный (ГОСТ 26204, 26205, 26206), Цинк (ГОСТ Р 50686), цианиды (ПНД Ф) и др (35). | ИП, фото-ячейка, 4 картриджа (525; 590; 655;700 нм), переходник для поверки, справочная информация по фотометрическим методикам, БП, паспорт (РЭ, МП) (36). | 51 400 | 63 600 |
| Эксперт-003 «Цветность пива» | Полностью готовый к работе комплект для работы по ГОСТ 12789-87. Пиво. Методы определения цветности | ИП «Стандарт», фото-ячейка, картридж 430, кювета 10х10 мм – 1 шт., переходник, градуировка «Цветность» в памяти прибора. | 44 800 |  |
| Измерение рН (ГОСТ Р 53070) и кислотности (ГОСТ 12788) |  | 29 800 |
| Фотометр «Эксперт-003». Профессиональный комплект Расширенный комплект для анализа питьевой воды, природной и сточной воды, почв в соответствии с ГОСТ и методиками ПНД Ф, РД. Определяемые параметры: ХПК, Мутность, Цветность, Азот общий, Алюминий, Аммоний, Бор, Ванадий, Висмут, Железо, Кадмий, Кобальт, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Нитраты, Нитриты, Свинец, Сульфаты, Фосфор общий, Фосфаты, Фториды, Цианиды и др(37). | ИП фотометра «Эксперт- 003», Фото-ячейка ФЯ-1 для прямоугольных кювет, 16 картриджей (375, 400, 430, 470, 505, 525, 572, 590, 605, 615, 626, 655, 700, 850, 880, 940), переходник П1 для поверки и работы с кюветой 10х10 мм, кюветы 8 шт. (10х10 мм – 2 шт., 20х24 – 2 шт., 30х24 - 2 шт., 50 мм – 2 шт.), фото- ячейка ФЯ-2-ХПК/Р многолучевая, переходник П2 для поверки, круглые пробирки 16 мм с крышками (30 шт.), БП, РЭ, МП, термореактор ТР- 150(38) | 281 350 | 293 553 |

(34) Возможна гибкая комплектация под условия измерения, параметры и нормативные

документы.

(35) Возможна дополнительная комплектация картриджами (п.10.2.)

(36) Кюветы – по заявке п.10.2.

(37) Комплекты для экспресс-анализа п.10.4. .

(38) Термореактор ТР 150(16) на 16 или ТР 150(26) на 26 проб – по наличию на складе.

## КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА С «ЭКСПЕРТ-003» (39).

(39) Не забудьте включить в комплект набор для дозирования жидкостей п.п. 11.4.5. и переходник для периодической поверки п.11.3 (если его нет в комплекте поставки).

### ВОДА ПИТЬЕВАЯ И ПРИРОДНАЯ.

Возможна гибкая комплектация под задачи, в т.ч. на базе модели  «Диалог».

| Назначение/ Наименование: | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- |
| Питьевая вода Фотометр «Эксперт-003» Комплект «Мутность» Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт» с градуировкой «Мутность», картридж 525, кювета 50х24 мм (1 шт), блок питания, РЭ, МП | 41 370 |
| Питьевая вода Фотометр «Эксперт-003» Комплект «Цветность» Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт» с градуировкой «Мутность», картридж 375, кювета 50х24 мм (1 шт), блок питания, РЭ, МП | 41 370 |
| Питьевая вода Фотометр «Эксперт-003» Комплект №1 «Активный Хлор» (свободный, связанный) Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт» с градуировкой «Активный хлор» в памяти прибора, комплект СТ-ФОТО «Активный хлор», картридж 525, кювета 20х24 мм (2 шт.), БП, РЭ, МП на 100 измерений | 51 100 |
| Питьевая вода Фотометр «Эксперт-003» Комплект №2 Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный) Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт» с градуировками на цветность, мутность, активный хлор, картридж 525, 375, кюветы 50 мм (1 шт), 20х24 мм (1 шт.), БП, РЭ, МП, Комплект СТ-ФОТО «Активный хлор» на 100 измерений | 57 750 |
| Питьевая вода Минилаборатория для экспресс анализа «Вода питьевая» с фотометром «Эксперт-003» Определяемые параметры (19): Перманганатная окисляемость, мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный), железо(общее, (III), (II)), алюминий, марганец, нитраты, нитриты, сульфат, фосфат, рН, АПАВ, жесткость, щелочность, хлориды | Фотометр «Эксперт-003» («Диалог»), картриджи (7 штук): 375, 430, 470, 525, 655,572, 700, переходник, кюветы: 4 штуки (50х24, 20х24, 30х24, 10х10), БП, РЭ, МП. Реактивы на 100 определений с градуировкой прибора и набором для дозирования № 2 | 215 100 |
| Тест-комплекты «СТ» на 100 определений (включая градуировку фотометра): |  |
| Комплект СТ «Алюминий» |  |
| Комплект СТ «Нитрит» |  |
| Комплект СТ «Сульфат» |  |
| Железо (общее, (III), (II)) |  |
| Комплект СТ «Аммоний» |  |
| Комплект СТ «Марганец» |  |
| Комплект СТ «Фосфат» |  |
| Комплект СТ «Нитрат» |  |
| Комплект СТ «Активный хлор свободный |  |
| Комплект СТ «Активный хлор общий |  |
| Комплект СТ «АПАВ» |  |
| Комплект СТ «рН» |  |
| Комплект СТ-ТИТР «Жесткость» |  |
| Комплект СТ-ТИТР «Хлорид» |  |
| Комплект СТ-ТИТР «Щелочность» |  |
| Комплект СТ-ТИТР «Перманганатная окисляемость» |  |
| Градуировка мутность |  |
| Градуировка цветность |  |
| Природная вода Определяемые параметры (24): Перманганатная окисляемость, цветность, мутность, нитраты, железо (общее, (III), (II)), аммоний, нитрит, сульфат, сульфид, кремний, марганец, фосфат, хлорид, жесткость, щелочность, АПАВ, КПАВ, рН, УЭП/солесодержание, растворенный кислород, Т | Фотометр «Эксперт-003» («Диалог»), фото-ячейка, картриджи (8 штук): (шифр 375, 400, 430, 470, 525, 572, 655, 700), переходник, кюветы: 4 штуки (50х24, 20х24, 30х24, 10х10), БП, РЭ, МП. Реактивы на 100 определений с градуировкой прибора и набором для дозирования № 2. | 383 150 |
|  | Тест-наборы на 100 определений (включая градуировку фотометра): |  |
|  | Комплект СТ «Нитрит» |  |
|  | Комплект СТ «Сульфат» |  |
|  | Железо (общее, (III), (II)) |  |
|  | Комплект СТ «Аммоний» |  |
|  | Комплект СТ «Марганец» |  |
|  | Комплект СТ «Фосфат» |  |
|  | Комплект СТ «Нитрат» |  |
|  | Комплект СТ «АПАВ» |  |
|  | Комплект СТ «КПАВ» |  |
|  | Комплект СТ «Сульфид» |  |
|  | МЭТ – фторид |  |
|  | Комплект СТ «Кремний» |  |
|  | Комплект СТ-ТИТР «Жесткость» |  |
|  | Комплект СТ-ТИТР «Хлорид» |  |
|  | Комплект СТ-ТИТР «Щелочность» |  |
|  | Комплект СТ-ТИТР «Кальций» |  |
|  | Комплект СТ-ТИТР «Перманганатная окисляемость» |  |
|  | Градуировка цветность |  |
|  | Градуировка мутность |  |
|  | рН-метр «Эксперт-рН» со штативом |  |
|  | Кондуктометр «Э/ксперт-002-2-6-п» |  |
|  | Анализатор растворенного кислорода с оптическим датчиком «Эксперт-009» |  |

### ВОДА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ. КОМПЛЕКТЫ И МИНИЛАБОРАТОРИИ.

Экспресс-контроль качества воды по ГОСТ Р 53491.1-2009. Бассейны. Подготовка воды. ч.1 Общие требования.DIN 19643-1: 1997

Возможна поставка на базе модели «Диалог».  Гибкая комплектация.

| Наименование | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект №1 «Активный Хлор» (свободный, связанный) Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт» с градуировкой «Активный хлор» в памяти прибора, Тест-комплект СТ «Активный хлор», картридж 525, кювета 20х24 мм (2 шт.), БП, РЭ, МП на 100 измерений | 51 100 |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект №2 Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный) Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт»с градуировками на цветность, мутность, активный хлор, картридж 525, 375, кюветы 50 мм (1 шт.), 20х24 мм (1 шт.), БП, РЭ, МП, Тест-комплект СТ «Активный хлор» на 100 измерений | 57 750 |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект №3 «Озон» 0,05-0,8 мг/дм3 Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт»с градуировкой «Озон» в памяти прибора, картридж 525, переходник для поверки, кювета 20х24 мм (1 шт.), блок питания, РЭ, МП, тест-набор «Озон» на 100 измерений | 49 600 |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект №4 «Серебро» 0,01-0,5 мг/л Готов к работе NEW | Фотометр «Эксперт-003» с градуировкой «Серебро» в памяти прибора, картридж 505, кювета 30х24 мм (1 шт), блок питания, РЭ, МП, тест-набор «Серебро» на 100 измерений | 50 370 |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект №5(мини) Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный), рН Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт» с градуировками на цветность, мутность, активный хлор, рН, картридж 525, 375, 572, кюветы 50 мм (1 шт.), 20х24 мм (1 шт.), БП, РЭ, МП, Тест-Комплекты СТ «Активный хлор» и «рН» на 100 изм., набор для дозирования №1 | 67 400 |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект №5.1 Мутность, цветность, активный хлор (свободный, связанный), рН Рекомендуемый Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Диалог» с градуировками на цветность, мутность, активный хлор, рН, картридж 525, 375, 572, кюветы 50 мм (1 шт.), 20х24 мм (1 шт.), БП, РЭ, МП, Тест-Комплекты СТ«Активный хлор» и «рН» на 100 изм., набор для дозирования №2, специальная упаковка реактивов, кейс для переноски | 92 950 |
| Фотометр «Эксперт-003» Комплект №6 Активный хлор (свободный, связанный), рН Готов к работе | Фотометр «Эксперт-003» «Стандарт»с градуировками на активный хлор, рН, картридж 525, 572, кюветы 20х24 мм (1 шт), БП, РЭ, МП, Тест-комплекты СТ«Активный хлор» и рН на 100 измерений, набор для дозирования №1 | 59 250 |
| "Эксперт". Минилаборатория для бассейнов". Комплект №1. Назначение: экспресс-анализ параметров: Активный хлор (свободный, связанный), мутность, цветность, рН, солесодержание | Комплект поставки: -фотометр «Эксперт-003» «Стандарт»с градуировками на цветность, мутность, активный хлор, рН, , картридж 525, 375, 572, кюветы 50 мм (1 шт), 20х24 мм (1 шт), БП, РЭ, МП, Тест-Комплекты СТ«Активный хлор» и рН на 100 измерений - кондуктометр «Эксперт-002» (мод.2-6-н) - набор для дозирования №2 - специальная упаковка реактивов, кейс для переноски | 126 250 |
| "Эксперт". Минилаборатория для бассейнов". Комплект №2. Назначение: экспресс-анализ параметров: индекс насыщения Ланжелье, Активный хлор (свободный, связанный, общий), мутность, рН, солесодержание, Т, жесткость, щелочность, redOX | Комплект поставки: -фотометр «Эксперт-003» «Стандарт»с градуировками на, мутность, активный хлор, рН, картридж 525, 572, кюветы 50 мм (1 шт), 20х24 мм (1 шт), БП, РЭ, МП, Тест-Комплекты СТ«Активный хлор» и рН на 100 измерений - кондуктометр «Эксперт-002» (мод.2-6-н) -рН-метр «Эксперт-рН» +Eh - штатив СТ ТИТР -щелочность (Т) СТ-ТИТР -жесткость - набор для дозирования №2 - упаковка - кейс | 171 450 |