# АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРРОЗИМЕТР «ЭКСПЕРТ-004».

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Коррозиметр универсальный «Эксперт-004» v.1.19 | Переносной одноканальный прибор высокой точности и надежности для лабораторного и производственного контроля коррозии металлов, сплавов, покрытий и комплексной оценки эффективности защитных мероприятий. Для широкого круга применения. | ИП Эксперт-004, стандартные(48) 2-х (ДТФ-2) и 3-х (ДТФ-3) электродные датчики (по 1 шт), соединительные кабели, инструкция, БП, кабель ПК, РЭ. | 72 210 |
| Дополнительные принадлежности к Эксперт-004: |
| Наименование | Назначение | Цена |
| Коммутатор электронный | коммутатор электронный для подключения от 2-х до 8-ми измерительных датчиков к коррозиметру | 32 500 |
| Датчик ДТФ-2 | Стандартный(49) измерительный датчик 2-хэлектродный датчик в тефлоновом корпусе со стальными электродами | 11 230 |
| Датчик ДТФ-3 | Стандартный(49) измерительный датчик 3-хэлектродный датчик в тефлоновом корпусе со стальными электродами | 11 230 |
| Датчик ДК-2 | Измерительный 2-хэлектродный датчик для проточной ячейки с наружной резьбой | 11 230 |
| Датчик ДК-3 | Измерительный 3-хэлектродный датчик для проточной ячейки с наружной резьбой | 11 230 |
| Электрод Ст.3 | Стальной электрод | 1 630 |
| Удлинение кабеля до 50 м, за 1 м. | 300 |

- Конструкция датчиков зависит от условий эксплуатации и этот вопрос необходимо согласовывать  при заказе

- Специальные датчики поставляются по отдельному заказу.