# КУЛОНОМЕТРЫ (ТИТРАТОРЫ КУЛОНОМЕТРИЧЕСКИЕ).

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТИТРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОГЕНЕРИРОВАННЫМИ ГАЛОГЕНАМИ(40).

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-006 (базовый) (41) | Комплект для титрования электрогенерированными галогенами (Br2, Cl2, I2) | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка в комплекте с электродами: генераторные –2 шт., индикаторный – бипотенциометрический – 1 шт.), магнитная мешалка, документация | 109 230 |

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-006-рН(41) | Комплект для кислотно-основного титрования | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка , электроды: генераторные – 2 шт., индикаторный – электрод рН ЭСК-10601/7 – 1 шт.), магнитная мешалка, документация, штатив | 111 650 |

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-006-антиоксиданты(41) | Комплект для измерения антиоксидантной активности | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка 2 шт., электроды: генераторные 2 шт, индикаторный бипотенциометрический – 1 шт.), магнитная мешалка, штатив, документация, аттестованная методика «Суммарная антиоксидантная активность» | 115 230 |

## КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-006-универсальный | Комплект для определения восстановителей, органических и неорганических кислот | ИП, БП, кабель ПК, ПО, ячейка 2 шт., электроды: генераторные 3 шт., индикаторные электроды -2 шт. (бипотенциометрический – 1 шт., рН комбинированный ЭСК-10601/7 – 1 шт.), магнитная мешалка, штатив, документации, практические руководства по кулонометрическому анализу – 2 шт. (титрование тиосульфата йодом, определение концентрации кислот ). | 130 240 |

- По заявке дополнительно к п.12 доукомплектовывается  различными кулонометрическими электродами и ячейками.

- Комплектация ноутбуком с установленным ПО FC по заявке.