# ТИТРАТОР ФИШЕРА «ЭКСПЕРТ-007М».

  - СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ «ЭКСПЕРТ-007М».

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Титратор Фишера «Эксперт-007М» | Кулонометрический титратор для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 c потенцио-метрической индикацией КТТ | ИП, ячейка в полной комплектации (электроды (3 шт.), хлоркальциевая трубка, порт ввода), магнитная мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 249 400 |
| Титратор Фишера «Эксперт-007М А» | Кулонометрический титратор с амперометрической индикацией КТТ | ИП, ячейка в полной комплектации (электроды (3 шт.), хлоркальциевая трубка, порт ввода), магнитная мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 249 400 |
| Титратор Фишера «Эксперт-007М АП» | Кулонометрический титратор для измерения воды в нефти, маслах, растворителях по ГОСТ 24614 с потенцио- и амперометрической индикацией КТТ | ИП, ячейка в полной комплектации (электроды (3 шт), хлоркальциевая трубка, порт ввода), магнитная мешалка, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 273 800 |
| Титратор Фишера «Эксперт-007М В» New | Волюмометрический титратор для объемного титрования по методу К.Фишера в комплекте с цифровой бюреткой 30 мл. | ИП, ячейка в полной комплектации (электрод (1 шт), хлоркальциевая трубка), магнитная мешалка РИТМ-01, цифровая бюретка с аксессуарами, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 427 600 |

  - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К «ЭКСПЕРТ-007 М».

| Наименование | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- |
| Ячейка к титратору Фишера (кулонометрическая) | Ячейка в комплектации электродами (3 шт.), хлоркальциевой трубкой, портом ввода | 73 800 |
| Ячейка к титратору Фишера (волюмометрическая) | Ячейка в комплектации электродом (1 шт.), хлоркальциевой трубкой, портом ввода | 56 700 |
| Ячейка кулонометрическая 2-х камерная | Корпус ячейки, катодная камера | 26 700 |
| Электрод потенциометрический | 15 250 |
| Электрод генераторный анод, катод | 15 250 |
| Стартовый комплект реактивов «Эксперт-007М» | 56 600 |