# рН-МЕТРЫ «ЭКСПЕРТ-рН». ИЗМЕРИТЕЛИ Eh (ОВП).

| Приборы поставляются с первичной поверкой и градуировкой. |
| --- |
| Метрологические характеристики в комплекте с электродом: ПГ: (0,05 рН, (0,5 оС, (1 мВ |
| № | Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| 1.1 | Эксперт-рН (базовый) | рН-метр нового поколения с «интеллектуальной» термокомпенсацией и самодиагностикой. Автоматический контроль влияния температуры при калибровке. Индикация рН, Т, ЭДС. | Без электродной системы. ИП, термодатчик ТДС-3, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 25 500 |
| 1.2 | Эксперт-рН | Общелабораторный рН/мВ/0С метр для широкого круга применения с комбинированным стеклянным электродом для водных сред (в т.ч. кислотности пива по ГОСТ 12788). | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод рН ЭСК-10601/7 (0…12рН, 0…1000С), БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 29 800 |
| 1.3 | Измеритель Eh | Измеритель Red/Ox потенциала с комбинированным Eh электродом. | Эксперт-рН (базовый), электрод ЭРП-105 | 30 900 |
| 1.4 | Эксперт-рН (+Eh) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр и измеритель Red/Ox потенциала с двумя комбинированными электродами и термодатчиком. | ИП, термодатчик ТДС-3, электроды рН ЭСК-10601/7 (0…12рН, 0…1000С), ЭРП-105, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 35 300 |
| 1.5 | Эксперт-рН (3х1) | Лабораторный рН/мВ/0С метр со стеклянным комбинированным pH-электродом со встроенным термодатчиком (3 в 1). | ИП, электрод комбинированный рН ЭСК-10605/7, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 30 900 |
| 1.6 | Эксперт-рН (2) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр с раздельной парой электродов | ИП, термодатчик ТДС-3, БП, стандарт-титры, РЭ, МП, электроды (2 шт.): ЭС-10601/7, ЭВЛ-1М3.1 | 33 100 |
| 1.7 | Эксперт-рН (микро) | рН/0С метр для микрообъемов (0,2-0,5 мл), измерения в пробирках, бутылках, колбах и т.д. с комбинированным микроэлектродом (D=6 мм, L=130 мм)(1) и термодатчиком. | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод рН ЭСК-10614/7 (0…12рН, 0…1000С), БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 30 900 |
| 1.8 | Эксперт-рН (профессиональ- ный комплект) | Общелабораторный рН/мВ/0С метр для широкого круга применения с комбинированным стеклянным электродом, штативом и магнитной мешалкой(2). | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод рН ЭСК-10601/7 (0…12рН, 0…1000С), штатив, магнитная мешалка РИТМ, БП, стандарт-титры, РЭ, МП, | 37 800 |
| 1.9 | Эксперт-рН (проточный) | рН-метр портативный для проточно-погружных измерений | ИП, термодатчик ТДС-2, электрод рН комбинированный ЭСК-10601/7, модуль проточный, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 34 200 |
| 1.10 | Эксперт-рН–м (молоко)(3) | Экспресс-анализатор титруемой кислотности молока заготовляемого, рН-метр для молока и жидких молочных продуктов. Индикация титруемой кислотности в градусах Тернера, рН и Т. | ИП с ПО «Молоко заготовляемое», термодатчик ТДС-3, электрод рН ЭСК-10601/7, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 32 200 |
| 1.11 | Эксперт-рН (молоко заготовляемое, молочные продукты)(3) | Экспресс-анализатор титруемой кислотности заготовляемого молока, рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, и др. Возможно два комплекта поставки: 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ: с раздельной парой электродов; 2. с коническим электродом. | 1.ИП с ПО «Молоко заготовляемое», термодатчик ТДС-3, электроды (2 шт.): ЭС-10601/7, ЭВЛ-1М3.1(4), БП, стандарт-титры, РЭ, МП. | 35 500 |
|  |  |  | 2.ИП с ПО «Молоко заготовляемое», термодатчик ТДС-3, электрод ЭСК-10610/7, БП, стандарт-титры, РЭ, МП. | 33 300 |
| 1.12 | Эксперт-рН (молочные продукты, тесто, мягкие пищевые продукты) | рН/0С метр для молока, молочных продуктов, сыров, теста и др. мягких пищевых продуктов. Возможно два комплекта поставки: 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ: с раздельной парой электродов; 2. с коническим электродом. | 1.ИП, термодатчик ТДС-3, электроды (2 шт.): ЭС-10601/7, ЭВЛ-1М3.1(4), БП, стандарт-титры, РЭ, МП. | 33 100 |
|  |  |  | 2.ИП, термодатчик ТДС-3, электрод ЭСК-10610/7, БП, стандарт-титры, РЭ, МП. | 30 900 |
| 1.13 | Эксперт-рН (мясо) | Специализированный рН/0С метр для анализа мяса. В комплекте с ножом, электродом и термодатчиком | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод ЭСК-10616, нож для мяса, БП, стандарт-титры, РЭ, МП | 35 600 |

- возможна поставка с электродом D=8 мм

- кейс для переноски – по заявке

- «Титрион-Милк»  - специализированный комплект для автоматического измерения титруемой кислотности молока и молочных продуктов по ГОСТ (см. п.14 прайса)

- при замене на ЭСр-10103/3.5  цена на 2 555 руб. ниже.

Примечание: возможна комплектация рН-метров любыми рН электродами (п.20.2),  штативами (п.20.5)  и магнитными мешалками (п.25).

## рН-ЭЛЕКТРОДЫ

    - ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РН-ЭЛЕКТРОДЫ.

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭСК-10301/7 ЭСК-10301/4 | Двухключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10303/7 ЭСК-10303/4 | Одноключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10304/7 ЭСК-10304/4 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10306/4 ЭСК-10306/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10307/4 ЭСК-10307/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10308/4 ЭСК-10308/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10601/7 ЭСК-10601/4 | Двухключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10603/4 ЭСК-10603/7 | Одноключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10604/4 ЭСК-10604/7 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10605/4 ЭСК-10605/7 | Со встроенным термокомпенсатором (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7) разъемы к «Эксперт-001» | 5 490 |
| ЭСК-10606/4 ЭСК-10606/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10607/4 ЭСК-10607/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10608/4 ЭСК-10608/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10609/4 ЭСК-10609/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения и термодатчиком Pt-1000 (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) разъемы к Эксперт-001 | 5 490 |
| ЭСК-10610 /4 ЭСК-10610 /7 | С конической мембраной (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 5 490 |
| ЭСК-10615 /4 ЭСК-10615 /7 | С увеличенным запасом электролита со встроенным 1-ключевым электродом сравнения (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10616 /4 | С ножом для анализа мяса (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 4,0) | 10 130 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ НЕКОМБИНИРОВАННЫЕ рН-ЭЛЕКТРОДЫ. |
| Наименование | Характеристики | Цена |
| ЭС-10301/4 ЭС-10301/7 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм, ( 12 мм | 2 570 |
| ЭС-10307/4 к рН-150 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10601/4 ЭС-10601/7 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм | 2 570 |
| ЭС-10607/4 к рН-150 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10609/4 ЭС-10609/7 | С конической мембраной 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7; длина 120 мм | 2 570 |
| ЭСЛ-43-07 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-43-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-63-07 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-63-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-15-11 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 4,25 | 5 125 |
| ЭСЛ-45-11 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 4,25 | 5 125 |

| рН-ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ МИКРООБЪЕМОВ . |
| --- |
| Наименование | Характеристики | Цена |
| ЭСК-10611/4 ЭСК-10611/7 | лабораторный комбинированный с конической мембраной, уменьшенных габаритов для анализа мягких кисломолочных продуктов, различных гелей и т.д. d=6 мм, L=45 мм со встроенным 1 кл.эл-м сравнения (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10612/4 ЭСК-10612/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=70 мм), для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10312/4 ЭСК-10312/7 | Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10613/4 ЭСК-10613/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10313/4 ЭСК-10313/7 | Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10614/4 ЭСК-10614/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 6 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭС-10308/4 ЭС-10308/7 | лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…14 рН, 20…100 оС). | 3 050 |
| ЭС-10608/4 ЭС-10608/7 | лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…12 рН, 0…100 оС). | 3 050 |

## ШТАТИВЫ.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ШУ-98 | штатив-держатель электродов и датчиков. | 2 880 |
| ШУ-05 | штатив-держатель электродов. | 2 880 |

# 25. МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА РИТМ-01.

Магнитная мешалка РИТМ-01 предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря.

Рабочая поверхность мешалки выполнена из химически стойкого полипропилена.

Мешалка комплектуется якорем* в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15Х5 мм в полиэтиленовой оболочке.

Мешалка РИТМ-01 может быть использована как при подготовке проб к проведению анализов, так и непосредственно во время измерения.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| РИТМ-01 | Магнитная мешалка без подогрева, регулируемая скорость вращения. Работает от сети через адаптер питания. | 5 100 |
| РИТМ-01 (5В) | Универсальная мешалка. Работает как от сети через адаптер питания, так и управляется от анализаторов «Эксперт-001» и «Экотест-ВА» | 5 980 |

| Технические характеристики |
| --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | 300-1500 |
| Габаритные размеры, диаметр/высота, мм | 125/50 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Корпус мешалки | Пластик «АВС» |
| Поверхность мешалки (химически стойкий материал) | Полипропилен |
| Объем перемешивания, max, л | 1 |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха, (С | от 5 до 40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 (С, % | до 90 |
| Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст. | от 84,0 до 106,7/ от 630 до 800 |
| Комплект поставки |
| Магнитная мешалка | 1 шт. |
| Якорь | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

*Возможно использование якорей из инертных материалов специализированной формы (поставляются по отдельному заказу)

Эргономичный дизайн

Надёжность и простота

Регулируемая частота вращения

Гарантия изготовителя 12 месяцев

Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный