# ВОЛЬТАМЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР «ЭКОТЕСТ-ВА».

## БАЗОВЫЙ АНАЛИЗАТОР, ДАТЧИКИ, ЭЛЕКТРОДЫ.

    - БАЗОВЫЙ ПРИБОР.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА (базовый) | Базовая комплектация с программным обеспечением. Предполагает дальнейшую комплектацию различными электрохимическими модули: полярографическими электродами (стационарными, вращающимися) и электрохимическими датчиками. | Прибор (ИП), программное обеспечение ПО, блок питания БП, кабель ПК (RS 232), пакет документов (РЭ, МП), первичная поверка, описание программы | 84 800 |

    - ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МОДУЛИ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ДИСКОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ВДЭ – Вращающийся дисковый электрод | Высокоскоростной вращающийся дисковый электрод (ВДЭ) для работы под управлением комплекса «Экотест-ВА» в системах, требующих высокой скорости перемешивания, без удаления растворенного кислорода: для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов и др. Работает в комплекте со стандартными электродами ЭВЛ-1М4 и ЭПЛ-02. Скорости вращения: от 500 до 2000 об./мин. Дискретность: 100 об./мин Сменные наконечники (электроды) из различных материалов. Минимальный объем анализируемой пробы – 25 мл | ВДЭ, штатив держатель, документация. БЕЗ РАБОЧЕГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ(25) | 35 350 |
| ВДЭ-У – Вращающийся дисковый электрод с уплотнением New | Высокоскоростной вращающийся дисковый электрод с уплотнением (ВДЭ-У). Конструкция обеспечивает возможность продува инертного газа через ячейку для устранения мешающего влияния растворенного кислорода. Предназначен для работы под управлением комплекса "Экотест-ВА" в среде инертного газа в системах, требующих высокой скорости перемешивания, например, для определения потенциалов полуволн и др. научных исследованиях. Скорости вращения: от 500 до 2000 об./мин. Дискретность: 100 об./мин Сменные наконечники (электроды) из различных материалов. Минимальный объем анализируемой пробы – 10 мл | ВДЭ-У, штатив держатель, уплотнительные кольца (2 комплекта), ячейка стеклянная (50мл) -2 шт., документация. БЕЗ РАБОЧЕГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ(26) | 47 550 |
| Электрод ВА-УС | Рабочий углеситалловый для измерения тяжелых металлов и периодической поверки анализатора (ВДЭ, ЕМ) | 8 750 |
| Электрод ВА-С | Рабочий специальный для измерения ртути, мышьяка(ВДЭ, ЕМ) | 10 350 |
| Электрод ВА-05 | Рабочий специальный для измерения потенциала полуволн (ВДЭ, ЕМ) | 10 350 |
| Ключ электролитический | К электроду ЭВЛ-1М4 | 790 |

- Электрод рабочий на выбор – по заявке (не входит в комплект):

ВА -УС - для измерения тяжелых металлов

ВА -C - для измерения мышьяка

Электроды сравнения и вспомогательные (на выбор ЭВЛ 1М4, ЭРП 102, ЭПЛ-02)– по заявке

- Электрод рабочий на выбор – по заявке (не входит в комплект):

ВА-05 -для измерения потенциалов полуволн

ВА -УС  - углеситалловый

ВА –C - специальный

Электроды сравнения и вспомогательные (на выбор ЭВЛ 1М4, ЭРП 102, ЭПЛ-02)– по заявке

    - АВТОСАМПЛЕР.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Автосамплер АС-2D | Специальная приставка к анализатору «Экотест-ВА» для анализа большого числа проб (до 15 одновременно) и реализации электрохимических методик на «виртуальном» ртутном электроде «3 в 1» Определяемые параметры: Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Mn, Se и др). | Автосамплер, инструкция, кабель для связи с анализатором «Экотест-ВА», блок питания (1 штука) | 106 650 |
|  |  | Электрод углеситалловый комбинированный «3 в 1» |  |
|  |  | Стаканы стеклянные (15 штук) (d=40 мм, h=70 мм) |  |
|  |  | Мешальники магнитные во фторопластовой оболочке (15 штук) |  |

    - ЭЛЕКТРОДЫ СТАЦИОНАРНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

| Наименование | Назначение | Цена |
| --- | --- | --- |
| Электрод импрегнированный графитовый (йод) | Электрод рабочий для измерения йода | 11 550 |
| Электрод углеситалловый | Электрод рабочий для измерения тяжелых металлов и периодической поверки «Экотест-ВА» | 11 550 |
| Электрод висящей капли ЭВК | Электрод рабочий для измерения метанола, хрома, молибдена и др | 11 550 |
| Электрод комбинированный «3 в 1» | Углеситалловый рабочий электрод комбинированный с электродом сравнения и вспомогательным (углеситалловым) | 12 800 |
| Электродд ЭСН-2 | Электрод для неводных сред (Зацева) для ВДЭ-У | 13 300 |
| Электрод ЭПВ-1ср | Электрод вспомогательный с разъемом СР-50 | 5 125 |
| Магнитная мешалка РИТМ-01 (УММ (5В) | Управляемая от «Экотест-ВА» магнитная мешалка (5В) используется при измерении тяжелых металлов, иода, никеля, кобальта и др. | 5 980 |
| ЧАО | Реактив для измерения йода (2 г) | 790 |
| Концентрирующее патроны Диапак-ИДК | Применяются для удаления меди при измерении цинка (Комплексы на тяжелые металлы) 1 упаковка/10 штук | 5 450 |
| ГСО | Стандарты для измерения | от 480 |

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «ЭКОТЕСТ-ВА».

### КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ(27).

| № | Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экотест-ВА – тяжелые металлы Рекомендуется для учебных практикумов и лабораторий ВУЗов | Компактный приборный комплекс для определения цинка, кадмия, свинца, меди в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах. | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», электроды (рабочий-углеситалловый, ЭВЛ-1М3.1ср, ЭРП-101), управляемая от ИП магнитная мешалка (5В), штатив-держатель электродов, блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка, ГСО – 4 шт. (цинк, кадмий, свинец, медь), методика 1 штука на выбор. | 115 500 |
| 2. | Экотест-ВА – тяжелые металлы (ВДЭ) Для широкого круга пользователей: аккредитованных и исследовательских лабораторий, учебных практикумов ВУЗов | Современный лабораторный комплекс с вращающимся дисковым углеродным электродом (ВДЭ) для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт) в различных объектах, железа в алкогольной продукции по ГОСТ Р 51823 | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», вращающийся дисковый электрод ВДЭ, штатив-держатель, электрод рабочий углеситалловый – 1 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, ГСО – 4 шт. (цинк, кадмий, свинец, медь), блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка)., МВИ - 4 шт. (вода, почвы, пищевые продукты, воздух). | 139 440 |
| 3. | Экотест-ВА – ВДЭ New | Компактный бюджетный комплекс с вращающимся дисковыми углеситалловым и специальным электродами для измерения тяжелых металлов и токсичных компонентов: Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co в питьевой, природной, сточной воде, пищевых продуктах, почвах; Zn, Cd, Pb, Cu - в воздухе рабочей зоны; в алкогольной продукции, As – в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах по ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510-03, в алкогольной продукции по ГОСТ Р51823-2001, Fe – в алкогольной продукции ГОСТ Р51823-2001. | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», вращающийся дисковый электрод ВДЭ, штатив держатель, электрод рабочий (2 вида по 1 шт.) – 2 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт., электролитический ключ, ГСО - 5 шт. (цинк, кадмий, свинец, медь, мышьяк), блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка), МВИ – 4 шт. (вода, почвы, пищевые продукты, воздух), практическое руководства (As) | 152 660 |
| 4. | Роботизированный комплекс «Экспертиза-ВА-2D» Для большого числа анализов. | Автоматизированный комплекс с приставкой на 15 мест для массового анализа проб на содержание Zn, Cd, Pb, Cu), определения Bi, Mn, Se и др.). Объекты анализа: (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Mn) - воды различной природы, почвы, пищевые продукты Se - безалкогольные напитки, минеральная и питьевая вода по ГОСТ Р 52315 Специальное программное обеспечение в комплекте. | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», автосамплер АС-1/2D на 15 образцов, электрод углеситалловый комбинированный «3 в 1», 15 стеклянных стаканчиков, 15 мешальников во фторопластовой оболочке, ГСО - 4 шт. (цинк, кадмий, свинец, медь), блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка), МВИ (3 шт.). | 194 570 |

### По заявке - автоматизированные комплексы с ноутбуком. Ноутбук поставляется с установленным программным обеспечением «Экотест-ВА».

### КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЙОДА (МУК 4.1 1481-03).

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА-йод | Специализированный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03, ГОСТ31660-2012 | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», электроды стационарные (рабочий - импрегнированный графитовый (I), ЭВЛ-1М3.1ср, ЭРП-101), управляемая от ИП магнитная мешалка УММ (5В), штатив-держатель электродов, реактив ЧАО, ГСО – 1 шт., блок питания, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка, аттестованная МВИ. | 114 850 |

### КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЙОДА, ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА-йод-тяжелые металлы (ВДЭ) | Лабораторный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481-03, ГОСТ31660-2012 и тяжелых металлов и токсичных компонентов (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co) в воде, пищевых продуктах, почвах | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», вращающийся дисковый электрод ВДЭ (в комплекте электрод сравнения ЭВЛ-1М4 – 1 шт., электрод вспомогательный ЭПЛ-02 – 1 шт), штатив-держатель, электрод рабочий углеситалловый (тяжелые металлы) – 1 шт. , электрод импрегнированный графитовый (йод), электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1ср, электрод вспомогательный ЭРП-101, управляемая магнитная мешалка УММ (5В), штатив-держатель электродов, ГСО - 5 шт. (цинк, кадмий, свинец, медь, йод), реактив на йод (ЧАО), блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка), МВИ - 1 шт. на выбор в зависимости от объекта анализа (воды, почвы, пищевые продукты, воздух рабочей зоны – см. п.19 прайса), МВИ йод. | 166 610 |
| Экотест-ВА-йод, токсичные компоненты (ВДЭ) | Лабораторный комплекс для определения йода в пищевых продуктах, воде минеральной, напитках безалкогольных, добавках пищевых и БАД в соответствии с аттестованной МВИ и МУК 4.1 1481, ГОСТ31660-2012, мышьяка – в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах по ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510, в алкогольной продукции по ГОСТ Р51823, тяжелых металлов и токсичных компонентов (Zn, Cd, Pb, Cu, Bi, Ni, Co) в воде питьевой, природной, сточной, пищевых продуктах, почвах и др. | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», вращающийся дисковый электрод ВДЭ (в комплекте электрод сравнения ЭВЛ-1М4 – 1 шт., электрод вспомогательный ЭРП-102 – 1 шт.), штатив держатель, электрод рабочий ВА-УС (углеситалловый) – 1 шт., электрод ВА-С (специальный для As) – 1 шт. , электрод импрегнированный графитовый (йод), электрод сравнения ЭВЛ-1М3.1ср, электрод вспомогательный ЭРП-101, управляемая магнитная мешалка УММ (5В), штатив – держатель электродов, ГСО - 9 шт., реактив на йод (ЧАО), блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка, Методики (5 шт.) и практические руководства: 1.- МВИ массовой концентрации меди, МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в питьевых, минеральных, природных, морских и очищенных сточных водах методом ИВА 2.МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля, кобальта в почвах, грунтах, донных отложениях и осадках сточных вод методом ИВА 3. МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца в пищевых продуктах, сырье, комбикормах, сельхозпродукции методом ИВА 4.МВИ массовой концентрации меди, свинца, кадмия, цинка в воздухе рабочей зоны и выбросах промышленных предприятий методом ИВА 5. МВИ массовой концентрации йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и биологически-активных добавках на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА» 6. практическое руководство по измерению мышьяка | 178 880 |

### КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА СЕЛЕНА ПО ГОСТ Р 52315-2005.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА-Se | Комплекс со специальной приставкой и программным обеспечением для измерения селена в безалкогольных напитках и минеральной и питьевой воде по ГОСТ Р 52315. | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», автосамплер АС-1/2D, электрод углеситалловый комбинированный «3 в 1», 15 стеклянных стаканчиков, 15 магнитных мешальника, во фторопластовой оболочке, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка, ПР по реализации ГОСТ | 191 450 |

### КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА МЕТАНОЛА (ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ).

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА-метанол (диэтиленгликоль) | Специализированный комплекс для анализа метанола (диэтиленгликоля) в сточных водах предприятий газовой промышленности | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», электроды (рабочий - висящей ртутной капли, ЭВЛ-1М3.1ср, ЭРП 101), магнитная мешалка РИТМ-01, штатив, рН-метр «Эксперт-рН», блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка, аттестованная МВИ | 143 820 |

### КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА ФОРМАЛЬДЕГИДА (АЦЕТАЛЬДЕГИДА).

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА-формальдегид (ацетальдегид) | Специализированный комплекс для анализа формальдегида и ацетальдегида в очищенных сточных водах | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», электроды (рабочий - висящей ртутной капли, ЭВЛ-1М3.1ср, ЭРП 101), магнитная мешалка РИТМ-01, штатив, рН-метр «Эксперт-рН», блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), описание ПО, первичная поверка), аттестованная МВИ | 143 820 |

### КОМПЛЕКС ДЛЯ АНАЛИЗА МЫШЬЯКА.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Экотест-ВА-As | Специализированный комплекс для измерения As в пищевых продуктах и продовольственном сырье, питьевой, природной и сточной воде | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», вращающийся дисковый электрод (ВДЭ), штатив держатель, электрод рабочий (специальный для измерения As) – 1 шт., электрод сравнения – 1 шт., электрод вспомогательный – 1 шт, ГСО (As), блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), описание ПО, первичная поверка), практическое руководство по выполнению ГОСТ 31628-2012, МУК 4.1.1510-03 | 139 600 |

### УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ, ПРАКТИКУМОВ ВУЗов.

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Исследовательский комплекс «Экотест-ВА-НИР» New | Изучение электрохимических реакций и процессов на вращающихся дисковых и стационарных рабочих электродах методами вольтамперометрии и полярографии. Вращающийся дисковый электрод ВДЭ-У с уплотнением, ячейка для продува инертного газа. Режимы работы: постояннотоковый, переменнотоковый, инверсионный с предварительным накоплением, каталитический. Поляризующее напряжение: -2…+2 В Скорость развертки потенциала: 10-3 …103 В/с Пределы измерения тока: 0,2 мкА, 2мкА, 20мкА, 200мкА, 2мА | 1.Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, описание ПО, первичная поверка. 2.Электродные системы(28): - Вращающийся дисковый электрод (ВЭД-У) с уплотнением, ячейка для продува инертного газа, сменные наконечники к ВЭД – 3 шт.: углеситалловый, специальные (2 вида) - Стационарные рабочие электроды – 2 шт. : углеситалловый, импрегнированный графитовый), - Электроды сравнения – 2 шт.: ЭВЛ-1М4, ЭВЛ-1М3.1ср - Электроды вспомогательные – 2 шт: ЭРП 101, ЭРП 102 3. Вспомогательное оборудование: управляемая магнитная мешалка, штатив-держатель электродов. 4. МВИ – 1 штука на выбор 5. ГСО 5 штук 6. Патроны ДИАПАК-ИДК | 218 600 |
| Автоматизированный стенд для определения потенциалов полуволн «Экотест-ВА». на вращающемся дисковом электроде ВДЭ-У с уплотнением. New | 1.Определение потенциалов полуволн окисления и восстановления органических и неорганических соединений 2.Определение положения пиков окисления и восстановления методом циклических вольтамперограмм 3. Определение коэффициентов диффузии электроактивных форм | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА» с расширенным набором функций, вращающийся дисковый электрод ВДЭ-У с уплотнением, ячейка для продува инертного газа, специальный рабочий электрод для определения потенциалов полуволн – 2 шт., электрод сравнении -2 вида (для водных сред и специализированный для неводных сред – по 1 шт.), электрод вспомогательный -1 шт., блок питания БП, кабель ПК, РЭ, МП, первичная поверка, описание ПО, практическое руководство по выполнению измерений (с примерами). | 174 970 |

### по заявке – электрод сравнения для неводных сред.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭКОТЕСТ-ВА».

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальный комплекс Экотест-ВА | Определяемые компоненты (цинк, кадмий, свинец, медь, висмут, никель, кобальт, йод, мышьяк, селен, марганец, метанол, диэтиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид, (ртуть(29), хром(29), молибден(29)) – в зависимости от объекта анализа. Для лабораторного анализа питьевой, природной сточной воды, пищевых продуктов, почв, воздуха рабочей зоны, научной работы. Различные электродные системы и ячейки, (в том числе, автосамплер), вспомогательное оборудование и реактивы. Наиболее полный комплект оборудования и методик. | Прибор (ИП), ПО «Экотест-ВА», датчик с вращающимся дисковым электродом с уплотнением ВДЭ-У (2 вида рабочих электродов, электрод сравнения, электрод вспомогательный, электролитический ключ, стеклянный стаканчик – 2 шт.), электрод импрегнированный графитовый, электрод висящей капли электрод ЭВЛ-1М3.1ср, электрод ЭРП 101, магнитная мешалка РИТМ с возможностью работы от сети и управлением от ИП (5В), штатив, автосамплер (полный комплект), ГСО (10 штук), реактив на иодид (ЧАО), патроны ДИАПАК-ИДК, блок питания БП, кабель ПК, пакет документов (РЭ, МП), описание ПО, первичная поверка), методики, практические руководства | 316 000 |
|  |  | рН-метр (необходим при измерении метанола) | 29 800 |

- Не для массового анализа.