# МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ АНАЛИЗАТОРЫ ЖИДКОСТИ «ЭКСПЕРТ-001».

## рН-МЕТРЫ-ИОНОМЕРЫ-БПК-ТЕРМООКСИМЕТРЫ «ЭКСПЕРТ-001»(7).

Исполнение: переносной и лабораторный.

## ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ рХ (рН), мВ, Т, О2 СТАНДАРТНОЙ ТОЧНОСТИ. БАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ. БЕЗ ДАТЧИКОВ(7).

Метрологические характеристики: (3200мВ, ПГ (ИП): (1,5мВ, (0,02рХ, (0,5 оС, 0-20 мг/лО2 ((2,5%)

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена (ИП) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переносной | лабораторный |
| рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-4.0.1» (базовый)(7) | 1 канальный рН-метр-иономер стандартной точности + кислородомер | ИП (1 канал рХ (рН), мВ; 1 канал О2), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП. | 27 950 | 31 750 |
| рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-4.0.4» (базовый)* | 4 канальный рН-метр-иономер стандартной точности + кислородомер | ИП (4 канала рХ (рН), мВ; 1 канал О2), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП. | 32 850 | 36 650 |

## ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ рХ (рН), мВ, Т, О2 ПРЕЦИЗИОННЫЕ. БАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ. БЕЗ ДАТЧИКОВ(7).

Метрологические характеристики:(4000мВ, ПГ (ИП):(0,2мВ, (0,005рХ, (0,5 оС, 0-20 мг/лО2 ((2,5%).

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена (ИП) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | переносной | лабораторный |
| рН-метр-иономер-БПК-термооксиметр «Эксперт–001-2.0.1» (базовый)(7) | 1 канальный высокоточный рН-метр-иономер + кислородомер | ИП (1 канал высокоточный рХ (рН), мВ;1 канал О2), БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 32 950 | 36 750 |

- Приборы поставляются ТОЛЬКО в комплекте с датчиком ДКТП-02 см. п.п. 5.2.

Примечание: возможна комплектация приборов любыми электродами (п.20.2),  штативами  и магнитными мешалками (п.20.5).

## ДАТЧИКИ КИСЛОРОДА/ТЕМПЕРАТУРЫ (КЛАРКА) К МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМ АНАЛИЗАТОРАМ «ЭКСПЕРТ-001».

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик ДКТП-02.4 лабораторный | Измерение растворенного кислорода и БПК в лабораторных условиях. Совместим со склянкой БПК 150-24/29-12/21(8), биохимической ячейкой, рекомендован для измерений в колбах с узким горлом, герметично стыкуется со шлифом №12. | Датчик (длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель 1 м(9)), комплект ЗИП (комплект мембран, электролит), паспорт. | 23 100 |
| Датчик ДКТП-02.5 для водоемов | Широкого применения: для измерения растворенного кислорода в водоемах, емкостях и т.д. Может использоваться для измерения в лабораторных условиях, в т.ч. БПК. Совместим со склянкой БПК 150-24/29-12/21(8),, биохимической ячейкой, герметично стыкуется со шлифом №12. | Датчик (длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель 3 м(9)), защитный колпачок - груз, комплект ЗИП (комплект мембран, электролит), паспорт | 24300 |
| Датчик ДК Только для биохимического анализатора «Эксперт-001-МТХ» | Амперометрический датчик растворённого кислорода ДК-01 предназначен для измерения силы тока, возникающего в результате электродной реакции с участием растворенного в жидкой среде кислорода. Рекомендован только для работы в режиме «Потенциостат» при измерении биохимических процессов. | Датчик, микроячейка, якорь магнитной мешалки, сменные мембраны; нити для фиксации мембраны; уплотнительные резиновые кольца, электролит для заполнения датчика, паспорт | 67 200 |

- Возможность использования с другими склянками БПК.

- По заявке возможно удлинение кабеля до 50 м см. п.п. 5.2.1.

## рН-ЭЛЕКТРОДЫ

    - ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РН-ЭЛЕКТРОДЫ.

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭСК-10301/7 ЭСК-10301/4 | Двухключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10303/7 ЭСК-10303/4 | Одноключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10304/7 ЭСК-10304/4 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10306/4 ЭСК-10306/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10307/4 ЭСК-10307/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10308/4 ЭСК-10308/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10601/7 ЭСК-10601/4 | Двухключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10603/4 ЭСК-10603/7 | Одноключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10604/4 ЭСК-10604/7 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10605/4 ЭСК-10605/7 | Со встроенным термокомпенсатором (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7) разъемы к «Эксперт-001» | 5 490 |
| ЭСК-10606/4 ЭСК-10606/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10607/4 ЭСК-10607/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10608/4 ЭСК-10608/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10609/4 ЭСК-10609/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения и термодатчиком Pt-1000 (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) разъемы к Эксперт-001 | 5 490 |
| ЭСК-10610 /4 ЭСК-10610 /7 | С конической мембраной (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 5 490 |
| ЭСК-10615 /4 ЭСК-10615 /7 | С увеличенным запасом электролита со встроенным 1-ключевым электродом сравнения (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10616 /4 | С ножом для анализа мяса (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 4,0) | 10 130 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ НЕКОМБИНИРОВАННЫЕ рН-ЭЛЕКТРОДЫ. |
| Наименование | Характеристики | Цена |
| ЭС-10301/4 ЭС-10301/7 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм, ( 12 мм | 2 570 |
| ЭС-10307/4 к рН-150 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10601/4 ЭС-10601/7 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм | 2 570 |
| ЭС-10607/4 к рН-150 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10609/4 ЭС-10609/7 | С конической мембраной 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7; длина 120 мм | 2 570 |
| ЭСЛ-43-07 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-43-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-63-07 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-63-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-15-11 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 4,25 | 5 125 |
| ЭСЛ-45-11 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 4,25 | 5 125 |

| рН-ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ МИКРООБЪЕМОВ . |
| --- |
| Наименование | Характеристики | Цена |
| ЭСК-10611/4 ЭСК-10611/7 | лабораторный комбинированный с конической мембраной, уменьшенных габаритов для анализа мягких кисломолочных продуктов, различных гелей и т.д. d=6 мм, L=45 мм со встроенным 1 кл.эл-м сравнения (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10612/4 ЭСК-10612/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=70 мм), для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10312/4 ЭСК-10312/7 | Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10613/4 ЭСК-10613/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 8 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10313/4 ЭСК-10313/7 | Предпочтителен для работы при повышенной температуре (20…100 оС) и в щелочных растворах с повышенным содержанием Na+ (0…14 рН). | 5 490 |
| ЭСК-10614/4 ЭСК-10614/7 | лабораторный комбинированный, полумикро (d 6 мм, L=130 мм), удлиненный, для анализа растворов в пробирках, бутылках и т.д., для проб малых объемов (0,2-0,5 мл), (0…100 оС, 0…12 рН). | 5 490 |
| ЭС-10308/4 ЭС-10308/7 | лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…14 рН, 20…100 оС). | 3 050 |
| ЭС-10608/4 ЭС-10608/7 | лабораторный некомбинированный, полумикро (d 8 мм, L=115 мм), (0…12 рН, 0…100 оС). | 3 050 |

## ШТАТИВЫ.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ШУ-98 | штатив-держатель электродов и датчиков. | 2 880 |
| ШУ-05 | штатив-держатель электродов. | 2 880 |

# 25. МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА РИТМ-01.

Магнитная мешалка РИТМ-01 предназначена для перемешивания жидкостей с небольшими показателями вязкости при заданной постоянной скорости вращения магнитного якоря.

Рабочая поверхность мешалки выполнена из химически стойкого полипропилена.

Мешалка комплектуется якорем* в виде цилиндрической ферритовой палочки размером 15Х5 мм в полиэтиленовой оболочке.

Мешалка РИТМ-01 может быть использована как при подготовке проб к проведению анализов, так и непосредственно во время измерения.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| РИТМ-01 | Магнитная мешалка без подогрева, регулируемая скорость вращения. Работает от сети через адаптер питания. | 5 100 |
| РИТМ-01 (5В) | Универсальная мешалка. Работает как от сети через адаптер питания, так и управляется от анализаторов «Эксперт-001» и «Экотест-ВА» | 5 980 |

| Технические характеристики |
| --- |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин | 300-1500 |
| Габаритные размеры, диаметр/высота, мм | 125/50 |
| Масса, кг | 0,5 |
| Корпус мешалки | Пластик «АВС» |
| Поверхность мешалки (химически стойкий материал) | Полипропилен |
| Объем перемешивания, max, л | 1 |
| Условия эксплуатации |
| Температура окружающего воздуха, (С | от 5 до 40 |
| Относительная влажность воздуха при 25 (С, % | до 90 |
| Атмосферное давление, кПа/мм рт.ст. | от 84,0 до 106,7/ от 630 до 800 |
| Комплект поставки |
| Магнитная мешалка | 1 шт. |
| Якорь | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

*Возможно использование якорей из инертных материалов специализированной формы (поставляются по отдельному заказу)

Эргономичный дизайн

Надёжность и простота

Регулируемая частота вращения

Гарантия изготовителя 12 месяцев

Режим эксплуатации – непрерывный, круглосуточный