| АНАЛИЗАТРЫ ЖИДКОСТИ «ЭКСПЕРТ-001». КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ рН |
| --- |
| ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЕ СТАНДАРТНОЙ ТОЧНОСТИ. |
| Метрологические характеристики: ПГ (ИП): (1,5 мВ, (0,02 рН, (0,5 оС. Исполнение –переносной и лабораторный. |
| № | Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена (ИП) |
|  |  |  |  | переносной | лаборатор-ный |
| 3.1 | Эксперт-001-3рН (базовый) | Без электродной системы. | ИП, термодатчик, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 25 980 | 29 780 |
| 3.2 | Эксперт-001-3(0.1)рН | рН-метр стандартной точности с комбинированным рН электродом. | ИП, ЭСК 10601/7, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 27 420 | 31 220 |
| 3.3 | Эксперт-001-3рН/АТС | рН-метр стандартной точности с электродом и термодатчиком. Режим автоматической термокомпенсации. | ИП, термодатчик ТДС-3, электрод ЭСК 10601/7, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, МП | 30 300 | 34 100 |
| 3.4 | Эксперт-001-3рН/АТС-к | рН-метр стандартной точности с комбинированным pH-электродом со встроенным термодатчиком (3 в 1). Режим автоматической термокомпенсации. | ИП, электрод комбинированныйЭСК 10605/7, БП, кабель ПК, ПО, РЭ | 28 590 | 32 390 |
| 3.5 | Эксперт-001-3рН- профессиональный | Полный комплект оборудования для измерения рН и других потенциометрических измерений. | ИП, электрод ЭСК-10601/7, термодатчик ТДС-3, БП, кабель ПК, ПО, РЭ, штатив, магнитная мешалка без подогрева РИТМ, стандарт-титры рН | 38 890 | 42 690 |