# КОНДУКТОМЕТРЫ-СОЛЕМЕРЫ «ЭКСПЕРТ-002».

  - СТАНДАРТНЫЕ МОДЕЛИ.

Диапазоны работы датчиков УЭП:

- УЭП-П-К1 от 1 мкСм/см до 100 мкСм/см

-УЭП-Н-С от 2 мкСм/см до 200 мСм/см

- УЭП-П-С, УЭП-Пр-С от 5 мкСм/см до 200 мСм/см

- УЭП-Н-К2  от 1 мСм/см до 1000 мСм/см

| Модель | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Эксперт-002» для измерения хлористого натрия в сырах и сырных продуктах. | Кондуктометр-солемер «Эксперт-002» для измерения хлористого натрия в сырах и сырных продуктах по ГОСТ Р 54076-2010 мкСм/см. | ИП, датчик УЭП-П-С (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 47 850 |
| Эксперт-002-1-3-п (датчик InLab720) | Кондуктометр для дистиллированной, сверхчистой (бидистиллированной) воды и неводных сред с низкой электропроводностью с датчиком типа InLab720, от 1 мкСм/см до 100 мкСм/см | ИП, погружной датчик УЭП-П-К1 (InLab720) кабель для поверки, БП, МП, РЭ | от 141 000(23) |
| Эксперт-002-2-6-н | Простой и надежный лабораторный/полевой кондуктометр с датчиком наливного типа. Анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709.от 2 мкСм/см до 200 мСм/см | ИП, датчик УЭП-Н-С (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 47 850 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик лабораторный) | Лабораторный/полевой кондуктометр с датчиком погружного типа. от 5 мкСм/см до 200 мСм/см | ИП, датчик УЭП-П-С (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 47 850 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик водоемный) | Специализированный кондуктометр для измерения в открытых водоемах и емкостях от 5 мкСм/см до 200 мСм/см | ИП, датчик УЭП-П-С для водоемов (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 49 000 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик для микрообъемов) | Специализированный кондуктометр для измерения в малых объемах (0,5-1 мл) от 5 мкСм/см до 200 мСм/см | ИП, специальный датчик УЭП-П-С для микрообъемов (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 49 000 |
| Эксперт-002-2-6-п (датчик InLab710) | Лабораторный кондуктометр для водных и неводных сред с датчиком InLab710. От 5 мкСм/см до 200 мкСм/см | ИП, погружной датчик УЭП-П-С (InLab710), кабель для поверки, БП, МП, РЭ | от 141 000(23) |
| Эксперт-002-2-6-Пр | Кондуктометр с лабораторным проточным датчиком (от 5 мкСм/см до 200 мСм/см) | ИП, датчик УЭП-Пр-С проточный (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 49 000 |
| Эксперт-002-2-7-н | 6-тидиапазонный кондуктометр (от 2 мкСм/см до 1000 мСм/см) с 2-мя датчиками наливного типа. В т.ч. анализатор дистиллированной воды по ГОСТ 6709 и растворов с высоким солесодержанием. | ИП, датчики УЭП-Н-С (Эконикс-Эксперт), УЭП-Н-К2 (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 58 700 |
| Эксперт-002-7-н | Специализированный кондуктометр для растворов с высоким солесодержанием (1-1000 мСм/см) | ИП, датчик УЭП-Н-К2 (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | 47 850 |
| Эксперт-002-1-7ПН(1) | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр с 3 датчиками: InLab720 (1мкСм/см-100 мкСм/см), УЭП-Н-С (лабораторный, наливной) (2 мкСм/см - 200 мСм/см)и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | ИП, датчики УЭП-П-К1 (InLab720), УЭП-Н-С (Эконикс-Эксперт), УЭП-Н-К2 (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | от 163 000(23) |
| Эксперт-002-1-7ПН(2) | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр с 3 датчиками: InLab720 (1мкСм/см-100 мкСм/см), УЭП-П-С (лабораторный погружной) (5 мкСм/см - 200 мСм/см) и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | ИП, датчики УЭП-П-К1 (InLab 720), УЭП-П-С (Эконикс-Эксперт), УЭП-Н-К2 (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | от 163 000(23) |
| Эксперт-002-1-7ПН(3) | Многодиапазонный лабораторный кондуктометр для водных и неводных сред с 2-мя датчиками (InLab710 и InLab720) (1 мкСм/см - 200 мСм/см) и специальным датчиком для водных сред с большим солесодержанием (1-1000 мСм/см) | ИП, датчики УЭП-П-К1 (InLab 720), УЭП-П-С (InLab710), УЭП-Н-К2 (Эконикс-Эксперт), кабель для проведения поверки, БП, МП, РЭ | от 256 000(23) |

- Уточняйте цены на модели с датчиком InLab.

  - ДАТЧИКИ К КОНДУКТОМЕТРУ «ЭКСПЕРТ-002».

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| Датчик наливного типа (УЭП-Н-С, УЭП-Н-К2) | 10 850 |
| Датчик погружного типа УЭП-П-С (пр-во Эконикс-Эксперт) 3 модификации: |  |
| - для лабораторных измерений (материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь, кабель 1 м), - для водоемов(материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь) (Эконикс-Эксперт), кабель 3 м), | 10 850 12 000 |
| - для микрообъемов (с ячейкой до 2 мл) | 10 850 |
| Датчики погружного типа УЭП-П-С (InLab710) или УЭП-П-К1 (InLab720) (корпус стекло, электроды – Pt), | от 855€(23) |
| Датчик проточный лабораторный УЭП-Пр-С | 12 000 |