## ХИМИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕТР «ЭКСПЕРТ-1234».

| от 59 800 руб. | Назначение: рН-метр/ иономер/ оксиметр/ термометр/ фотометр/ кондуктометр/ вольтметр/амперметр/ потенциостат/ ХПК/ измеритель давления Мультиметр «Эксперт-1234» рекомендован для полевых измерений, научно-исследовательские работ и др. |
| --- | --- |

Прибор не только заменяет 4 серийных прибора, внесенных в Госреестр СИ РФ (анализатор жидкости «Эксперт-001», кондуктометр «Эксперт-002», фотометр «Эксперт-003», рН-метр «Эксперт-pH»), но и  имеет новые дополнительные режимы измерения (табл.). Измерительный преобразователь «Эксперт-1234» гибко комплектуется датчиками  и ячейками в зависимости от задач пользователя.

| № | Режим измерения | Диапазон измерения | Точность | Датчики(14) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH-метр | -2.000pH … +20.000pH | (0,02рН | рН электроды (п.20.2) |
| 2 | Иономер | -20.000pX … +20.000pX | (0,02рХ | Ионоселективные электроды (п. 20.1) |
| 3 | Оксиметр | от 0 до 20 мг/л | (2.5% привед. | ДКТП-02.4 – лабораторный ДКТП-02.5 водоемный |
| 4 | Термометр | 0 – 100 0С | (0.50С | Термодатчик ТДС-2 Термодатчик ТДС-3 (п.20.6) |
| 5 | Фотометр | оптическая плотность от 0.000 до 2.000 А, коэффициент пропускания 0-100%, длины волн от 375нм до 940нм |  | 1. Фотоячейки (в т.ч. для прямоугольных, круглых кювет, с перемешиванием) 2. Картриджи: 3. Кюветы |
| 6 | Кондуктометр | 0.001-2, 0.01-20, 0.1-200, 1-2000мкC/см, 0.01-20, 0.1-200, 1-1000мС/см | (2% привед. к верхней границу поддиапазона | Датчики УЭП наливного, погружного, проточного типа в зависимости от диапазона |
| 7 | Амперметр | 5ма, 0.5ма, 50мка, 5мка, 0.5 мка | Не нормируется |  |
| 8 | Вольтметр | -4000мв +4000мв | (1мв |  |
| 9 | Потенциостат - 2х, 3х электродный | напряжение от-2000мв до +2000мв, ток до 5 ма |  |  |
| 10 | Измеритель ХПК | от 10 мгО/л | 15-30% | Специализированная ячейка, круглые пробирки, термореактор для разложения проб |
| 11 | Измерение атмосферного давления | ( 2 мм рт ст | Встроенный в прибор датчик давления |

# по отдельному заказу см. ниже.

Датчики ДКТП-02

| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Датчик ДКТП-02.4 лабораторный | Измерение растворенного кислорода и БПК в лабораторных условиях. Совместим со склянкой БПК 150-24/29-12/21(8), биохимической ячейкой, рекомендован для измерений в колбах с узким горлом, герметично стыкуется со шлифом №12. | Датчик (длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель 1 м(9)), комплект ЗИП (комплект мембран, электролит), паспорт. | 23 100 |
| Датчик ДКТП-02.5 для водоемов | Широкого применения: для измерения растворенного кислорода в водоемах, емкостях и т.д. Может использоваться для измерения в лабораторных условиях, в т.ч. БПК. Совместим со склянкой БПК 150-24/29-12/21(8),, биохимической ячейкой, герметично стыкуется со шлифом №12. | Датчик (длина рабочей части 95 мм, диаметр 9,5 мм, кабель 3 м(9)), защитный колпачок - груз, комплект ЗИП (комплект мембран, электролит), паспорт | 24 300 |

Датчики УЭП

| Наименование | Цена |
| --- | --- |
| Датчик наливного типа (УЭП-Н-С, УЭП-Н-К2) | 10 850 |
| Датчик погружного типа УЭП-П-С (пр-во Эконикс-Эксперт) 3 модификации: |  |
| - для лабораторных измерений (материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь, кабель 1 м), - для водоемов(материал – оргстекло, электроды – нерж. сталь) (Эконикс-Эксперт), кабель 3 м), | 10 850 12 000 |
| - для микрообъемов (с ячейкой до 2 мл) | 10 850 |
| Датчики погружного типа УЭП-П-С (InLab710) или УЭП-П-К1 (InLab720) (корпус стекло, электроды – Pt), | от 855€(23) |
| Датчик проточный лабораторный УЭП-Пр-С | 12 000 |

## ИОНОСЕЛЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

    - ЭЛЕКТРОДЫ СЕРИИ ЭЛИТ.

Электроды поставляются с первичной поверкой. Разъем BNC.

| Название | Рабочий диапазон рХ | Рабочий диапазон рН | Допустимая температура среды, оС | Основные мешающие ионы | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Элит-021(NO3-) нитрат | 5,2 – 1,0 | 2,0 – 9,0 | 5 -45 | Cl-, NO2-, CO32- | 6 300 |
| Элит-031(K+) калий | 6,0 – 1,0 | 2,0 – 9,0 | 5 -45 | Na+, NH4+ | 6 300 |
| Элит-041(Ca2+) кальций | 6,0 – 1,0 | 3,5 – 9,0 | 5 -45 | Ba2+, Zn2+, Mg2+ | 6 300 |
| Элит-051(NH4+) аммоний | 5,0 – 1,0 | 3,0 – 8,5 | 5 -45 | Na+, K+ | 6 300 |
| Элит-071(NO2-) нитрит | 6,0 – 2,5 | 3,4 – 3,8 | 5 -45 | CN-, OH- | 8 550 |
| Элит-211(Ag/ S) серебро/сера | 6,0 – 1,0 | 3,5 – 9,0 | 5 -50 | Hg2+ | 6 300 |
| Элит-221(F-) фторид | 6,0 – 1,0 | 4,0 – 7,0 | 5 -50 | Fe3+, Al3+ | 6 750 |
| Элит-227(Cu2+) медь | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Fe3+, Ag2+, Hg2+ | 6 300 |
| Элит-231(Pb2+) свинец | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Cd2+, Ag2+, Hg2+ | 6 300 |
| Элит-241(Cd2+) кадмий | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 7,0 | 5 -50 | Cu2+, Pb2+, Ag2+, Hg2+ | 6 300 |
| Элит-261(Cl-) хлорид | 5,0 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | I-, Br-, S2- | 6 300 |
| Элит-271(Br-) бромид | 5,3 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | I-, Cl-, S2- | 6 300 |
| Элит-281(I-/CN-) иодид/цианид | 6,0 – 1,0 | 3,0 – 9,0 | 5 -50 | Cl-, Br-, S2- | 6 300 |

    - ЭЛЕКТРОДЫ СЕРИИ «ЭЛИС» .

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Название | Характеристики | Допустимая температура среды, оС | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭЛИС-112 Na натрий | Na+, 10-1…10-4 М | 5…60 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 К калий | K+, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 NH4 аммоний | NH4+, 3х10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 Ca кальций | Ca2+, 10-1…5х10-5 М | 10…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Ag серебро | Ag+, 10-1…5х10-7 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-142 Li литий | Li+, 1…10-4 М | 5…60 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Cu медь | Cu2+, 10-1…10-6 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Pb свинец | Pb2+, 10-1…10-6 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Cd кадмий | Cd2+, 10-1…10-6 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 F фторид | F-, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 750 |
| ЭЛИС-131 Br бромид | Br-, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 Cl хлорид | Cl-, 10-1…3х10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-131 I иодид | I-, 10-1…10-5 М | 5…50 | 6 300 |
| ЭЛИС-121 NO3 нитрат | NO3-, 5х10-1…5х10-5 М | 5…50 | 6 300 |

    - ЭЛЕКТРОДЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРЫ И СЕРЕБРА

Электроды поставляются с первичной поверкой. Разъем К80.7.

| Название | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭСС-01(К80.7) сульфидсеребряный | 0,32-32 г/л S-2 / 0,4-5,0 рAg | 6 040 |
| ЭА-2 (К80.7) для pS аргентитовый | 1 – 18,5 pS | 6 712 |

## рН-ЭЛЕКТРОДЫ

    - ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ РН-ЭЛЕКТРОДЫ.

Электроды поставляются с первичной поверкой.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ЭСК-10301/7 ЭСК-10301/4 | Двухключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10303/7 ЭСК-10303/4 | Одноключевой (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10304/7 ЭСК-10304/4 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10306/4 ЭСК-10306/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10307/4 ЭСК-10307/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10308/4 ЭСК-10308/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…14 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10601/7 ЭСК-10601/4 | Двухключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10603/4 ЭСК-10603/7 | Одноключевой (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10604/4 ЭСК-10604/7 | Одноключевой с загущ. электролитом (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 6,7) дл. 165 мм | 4 320 |
| ЭСК-10605/4 ЭСК-10605/7 | Со встроенным термокомпенсатором (0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7) разъемы к «Эксперт-001» | 5 490 |
| ЭСК-10606/4 ЭСК-10606/7 | Пластиковый корпус со встроенным 2-хключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10607/4 ЭСК-10607/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10608/4 ЭСК-10608/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения, с загущенным электролитом (0…12 рН, 20…100 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10609/4 ЭСК-10609/7 | Пластиковый корпус со встроенным 1-ключ.электродом сравнения и термодатчиком Pt-1000 (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) разъемы к Эксперт-001 | 5 490 |
| ЭСК-10610 /4 ЭСК-10610 /7 | С конической мембраной (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 5 490 |
| ЭСК-10615 /4 ЭСК-10615 /7 | С увеличенным запасом электролита со встроенным 1-ключевым электродом сравнения (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 6,7 или 4,0) | 4 320 |
| ЭСК-10616 /4 | С ножом для анализа мяса (0…12 рН, 0…80 оС, рНi 4,0) | 10 130 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ НЕКОМБИНИРОВАННЫЕ рН-ЭЛЕКТРОДЫ. |
| Наименование | Характеристики | Цена |
| ЭС-10301/4 ЭС-10301/7 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм, ( 12 мм | 2 570 |
| ЭС-10307/4 к рН-150 | 0…14 рН, 20…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10601/4 ЭС-10601/7 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25 или 7; длина 170 мм | 2 570 |
| ЭС-10607/4 к рН-150 | 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4,25; длина 130 мм, ( 8 мм | 2 570 |
| ЭС-10609/4 ЭС-10609/7 | С конической мембраной 0…12 рН, 0…100 оС, рНi 4 или 7; длина 120 мм | 2 570 |
| ЭСЛ-43-07 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-43-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-63-07 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 7 | 5 125 |
| ЭСЛ-63-07ср |  | 5 490 |
| ЭСЛ-15-11 | 0…14 рН, 25…100 оС, рНi 4,25 | 5 125 |
| ЭСЛ-45-11 | 0…12 рН, 0…40 оС, рНi 4,25 | 5 125 |

## ТЕРМОДАТЧИКИ.

| Наименование | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
| ТДС-2 | стеклянный к приборам серии «Эксперт-001» (Pt1000) | 1 200 |
| ТДС-3 | металлический к приборам серии «Эксперт-001» (Pt1000) | 2 880 |