# «МИКОН-2». СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА БАЗЕ АНАЛИЗАТОРА ЖИДКОСТИ «ЭКСПЕРТ-001» С ПО «МИКОН» ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГРАДУИРОВКИ И РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ.

Исполнение: переносной и лабораторный

| « МИКОН-2». АНАЛИЗ НИТРАТОВ В ОВОЩНОЙ И РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, КОРМАХ; НИТРИТОВ В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ, ФТОРИДА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ. |
| --- |
| Наименование | Назначение | Комплект поставки | Цена (ИП) |
|  |  |  | переносной | лабораторный |
| «Микон-2»-нитрат–растительная продукция | Измерение нитратов в овощной и растительной продукции, соках и др. Специализированная программа в памяти прибора. | Анализатор жидкости Эксперт-001-3(0.1) с ПО «Микон» в памяти прибора, ИСЭ (ЭЛИТ-021), электрод сравнения ЭСр-10101/3.5, штатив, БП, ПР. | 38 050 | 41 850 |
| «Микон-2»-нитрит – мясные продукты | Измерение нитритов в мясных продуктах (рассолы, посолочные смеси). Специализированная программа в памяти прибора. | Анализатор жидкости Эксперт-001-3(0.1) с ПО «Микон» в памяти прибора, ИСЭ (ЭЛИТ-071), электрод сравнения ЭСр 10103/3.5(19), штатив, мешалка, БП, ПР | 45 400 | 49 200 |
| «Микон-2»- нитрат + нитрит | Измерение нитратов в овощной и растительной продукции, соках, нитритов в мясных продуктах. Специализированная программа в памяти прибора. | Анализатор жидкости Эксперт-001-3(0.1) с ПО «Микон» в памяти прибора, ИСЭ (ЭЛИТ-021, ЭЛИТ-071), электроды сравнения ЭСр 10103/3.5(19), ЭСр10101/3.5, штатив, мешалка, БП, ПР – 2шт. | 54 270 | 58 070 |
| «Микон-2»- фторид | Измерение фторидов в питьевой воде по ГОСТ 4386. Специализированная программа в памяти прибора. | Анализатор жидкости Эксперт-001-3(0.1) с ПО «Микон» в памяти прибора, ИСЭ (ЭЛИТ-221), электрод сравнения ЭВЛ 1М3.1 (рекомендуемый)(19), штатив, магнитная мешалка, БП, ПР. | 46 155 | 49 955 |
| «Микон-2»-нитрат–корма | Измерение нитратов в кормах по ГОСТ 13496.19. Специализированная программа в памяти прибора. | Анализатор жидкости Эксперт-001-3(0.1) с ПО «Микон» в памяти прибора, ИСЭ (ЭЛИТ-021), электрод сравнения ЭСр10101/3.5, штатив, БП, ПР. | 38 050 | 41 850 |

| КОМПЛЕКТЫ «МИКОН-2» ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЧВ, ТЕПЛИЧНОГО ГРУНТА. ГИБКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. БАЗОВЫЙ ПРИБОР. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА В ПАМЯТИ ПРИБОРА. |
| --- |
| Наименование | Комплект поставки | Цена |
|  |  | переносной | лабораторный |
| Комплект «Микон-2» (базовый) Без электродной системы. | Анализатор жидкости «Эксперт-001-3(0.1)» с ПО «Микон» в памяти прибора, штатив, магнитная мешалка, блок питания, РЭ, М), поверка. | 34 280 | 38 080 |

    - ЭЛЕКТРОДНЫЕ СИСТЕМЫ, ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО, « БРОИС»(20).

| Определяемый параметр | Объект | Рекомендованная комплектация | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Нитратный азот | тепличный грунт(20) почва | ИСЭ «ЭЛИТ-021-нитрат», электрод ЭСр 10101/3.5 (или загущенный электрод сравнения) (19), ПР | 8 870 |
| Калий | почва | ИСЭ «ЭЛИТ-031-калий», электрод ЭСр 10101/3.5 (или загущенный электрод сравнения) (19), ПР | 8 870 |
| Кальций | тепличный грунт(20) почва | ИСЭ «ЭЛИТ-041-кальций», электрод ЭСр 10103/3.5 (или ЭВЛ 1М3.1 – рекомендуемый) (19), ПР | 8 870 |
| Аммоний | тепличный грунт | ИСЭ «ЭЛИТ-041-аммоний», электрод ЭСр 10101/3.5 (или загущенный электрод сравнения) (19) ,БРОИС, ПР | 10 870 |
| Хлорид | тепличный грунт | ИСЭ «ЭЛИТ-261-хлорид», электрод ЭСр 10101/3.5 (или загущенный электрод сравнения) (19),БРОИС, ПР | 10 870 |
| Фторид | почва питьевая вода | ИСЭ «ЭЛИТ-221-фторид», Электрод ЭВЛ 1М3.1 (рекомендуемый) (19), ПР | 11 870 |
| Нитрат | растительная продукция | ИСЭ «ЭЛИТ-021-нитрат», электрод ЭСр 10101/3.5, ПР | 8 870 |
| Нитрит | мясные продукты рассолы посолочные смеси | ИСЭ «ЭЛИТ-071-нитрит», ЭСр 10103/3.5 (ЭВЛ 1М3.1 (рекомендуемый) (19), ПР | 13 675 |
| рН | почвы, тепличные грунты, водные среды и др. | комбинированный рН-электрод ЭСК-10601/7 или электрод в пластиковом корпусе типа ЭСК-10606/7 или раздельная пара. | От 4 320 |
| БРОИС «Зеленый буфер» | только для тепличных грунтов | 0,5 л Регулятор ионной силы | 2 000 |

- По заявке возможна замена электрода ЭСр10101/3.5 на электрод ЭВЛ-1М3.1. загущ (с загущенным электролитом) и электрода ЭВЛ-1М3.1 на ЭСр 10103/3.5 + /- 2555 руб. к цене.

- Для тепличных грунтов применяется регулятор ионной силы БРОИС «Зеленый буфер» .